PRZEDMIAR ROBÓT

Element 1. Montaż urządzeń SAP

	L.p.
	Normatyw


	Opis

	Gr.


	Nazwa nakładu
	Norma 
	Wsp.
	Ilość

	
	Element 1. Montaż urządzeń SAP

Obmiar = 0.0000
mn.R = 1.00 mn. M = 1.00 mn. S = 1.00


	
	
	

	1.1.
	KNR                          Montaż modułowej centrali alarmowej do        

AL-01-0102-0100      8 linii dozorowych

                                   Centrala POLON 4800

                                   Nr CPV 45312100-8

                                   Obmiar = 1.0000 szt.

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

Centrala POLON 4800 (Jm. szt.)
	17.6000 

1.0000  
	1.00

1.00
	17.6000

1.0000

	1.2.
	KNR                          Montaż akumulatora bezobsługowego o                  

AL-01-0109-0200     poj. do 130 Ah 

                                   Bateria akumulatorów 12V; 44Ah

                                   Nr CPV 45312100-8

                                   Obmiar = 2.0000 szt.

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

Bateria akumulatorów 12V; 44Ah (Jm. szt.)
	2.5000 

1.0000
	1.00

1.00
	5.0000

2.0000

	1.3.
	KNR                           Montaż sygnalizatora akustycznego    

AL-01-0108-0100      wewnętrznego lub zewnętrznego

                                    Sygnalizator akustyczny adresowalny

                                    SAL – 4001

                                    NR CPV 45312100-8

                                    Obmiar = 22.0000 szt.

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem

Sygnalizator akustyczny adresowalny SAL – 4001

Bateria 9V 6F22 (Jm. szt.)
	1.8700

1.0000

1.0000
	1.00

1.00

1.00
	41.1400

22.0000

22.0000

	1.4.
	KNR                           Montaż modułu 1 adresowego

AL-01-0113-0100      Element kontrolno-sterujący EKS-4001

                                    Nr CPV 45312100-8

                                    Obmiar = 2.0000 szt.

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

Element kontrolno-sterujący EKS-4001 (Jm. szt.)
	2.2300

1.0000
	1.00

1.00
	4.4600

2.0000

	1.5.
	KNR                            Montaż obudowy o wielkości do 1 HE

AL-01-0114-0100        Obudowa 1x EKS

                                     Nr CPV 45312100-8

                                     Obmiar = 2.0000 szt.

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)


Obudowa 1 x EKS (Jm. szt.)
	0.1080

1.0000
	1.00

1.00
	0.2160

2.0000

	1.6.
	KNR                             Montaż obudowy o wielkości do 3 HE

AL-01-0114-0200         Pojemnik akumulatorów PAR-4800

                                      Nr CPV 42312100-8

                                      Obmiar = 1.0000 szt.    

                                    mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

Pojemnik akumulatorów PAR-4800 (Jm. szt.)
	0.3080

1.0000
	1.00

1.00
	0.3080

1.0000

	1.7.
	KNR                             Montaż czujek pożarowych-izotopowa     

AL-01-0401-0100         lub optyczna dymu

                                       Nr CPV 45312100-8

                                       Obmiar = 158.0000 szt.

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

Czujka DUR-4046 (Jm. szt.)
	1.5500

1.0000
	1.00

1.00
	244.9000

158.0000

	1.8.
	KNR                            Montaż czujek pożarowych-nadmiarowo

AL-01-0401-0300        -różnicowa temperatury

                                      Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046

                                      Nr CPV 45312100-8

                                       Obmiar = 5.0000 szt.
                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046 (Jm. szt.)
	1.4200

1.0000
	1.00

1.00
	7.1000

5.0000

	1.9.
	KNR                             Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru

AL-01-0402-0300         - przycisk z izolatorem zwarć

                                       Przycisk ROP-4001

                                       Nr CPV 45312100-8

                                        Obmiar 23.0000 szt.

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

Przycisk ROP-4001 (Jm. szt.)
	0.9300

1.0000
	1.00

1.00
	21.3900

23.0000

	1.10.


	KNR                               Montaż gniazd z izolatorem zwarć do 
AL-010403-0300            samoczynnych ostrzegaczy

                                        pożarowych – czujek

                                        Gniazdo G-40

                                        Nr CPV 45312100-8

                                         Obmiar = 163.0000 szt.

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

Gniazdo G-40 (Jm. szt.)
	1.2200

1.0000
	1.00

1.00                                   
	198.8600

163.0000

	1.11.
	KNR                               Przygotowanie i testowanie

AL-01-0601-0700           oprogramowania systemu alarmowego

                                        -do 300 kroków programowych            

                                        (instrukcji)

                                         Nr CPV 45312100-8

                                         Obmiar = 1.0000 godz.

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)
	210.6000
	1.00
	210.600

	1.12.
	KNR                               Uruchomienie i pomiary linii

AL-01-0603-080            dozorowych adresowych – do 128       

                                        Adresów

                                        Nr CPV 45312100-8

                                        Obmiar = 4.0000 adres

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

Przyrządy testujace i pomiarowe zgodnie z wymag. producenta 
	86.9100

0.9500
	1.00

1.00
	347.6400

3.8000

	1.13.
	KNR                                  Praca próbna i testowanie systemu

AL-01-0604-0700             alarmowego do 512 elementów 

                                           Liniowych

                                           Nr CPV 45312100-8

                                           Obmiar = 1.0000 szt

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)
	122.2000
	1.00
	122.2000


Element 2. Montaż oprzewodowania

	L.p.
	Normatyw


	Opis

	Gr.


	Nazwa nakładu
	Norma 
	Wsp.
	Ilość

	
	Element 2. Montaż oprzewodowania

Obmiar = 0.0000

mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00


	
	
	

	2.1.
	KNR                                   Montaż listew ściennych z PCV na

05-08-0226-0400          ścianach i sufitach betonowych za
pomocą kołków rozporowych

Listwa LN 1710.1

Nr CPV 45311100-1

Obmiar = 900.0000 m

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

Listwa LN 1710.1 (Jm. m)

Kołki rozporowe z wkrętami (Jm. szt.)

Materiały pomocnicze (Jm. %)

Wiertarka wieloczynnościowa (Jm. m-g) 
	0.4565

1.1000

2.0000

2.5000

0.0780
	1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
	410.8500

990.0000

1800.0000

2.5000

70.2000

	2.2.
	KNR                                   Montaż listew ściennych z PCV na

05-08-0226-0100          ścianach i sufitach drewnianych za

pomocą kołków rozporowych

Listwa LN 2515.1

Nr CPV 45311100-1

Obmiar = 100.0000 m

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

 Listwa LN 1710.1 (Jm. m)

Kołki rozporowe z wkrętami (Jm. szt.)

Materiały pomocnicze (Jm. %)

Wiertarka wieloczynnościowa (Jm. m-g)
	0.2884

1.1000

2.0000

2.5000

0.0197
	1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
	28.8400

110.0000

200.0000

2.5000

1.9700

	2.3.
	KNR                                   Montaż przewodów kabelkowych w
05-08-0227-0100                 powłoce poliwinitowej o łącznym 

                                             przekroju żył do 7.5 mm2 Cu na

                                             gotowych listwach PCV poziomo

Nr CPV 45311100-1

Obmiar = 1800.0000 m

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 (Jm. m)

Materiały pomocnicze (Jm. %)
	0.0716

1.0400

2.5000
	1.00

1.00

1.00
	128.8800

1872.0000

2.5000

	2.4.
	KNR                                     Montaż uchwytów pod przewody    

05-08-0201-0400            kabelkowe układane pojedynczo z

przyg. podłoża mechanicznie -

                                              przykręcanie do kołków      

                                              wstrzeliwanych

                                              Nr CPV 45311100-1

                                             Obmiar = 10.0000m

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

Uchwyty OBO BETTERMAN (Jm. szt.)

Kołki metalowe (Jm. szt.)

Materiały pomocnicze (Jm. %)
	0.2437

3.3000

3.3000

2.500
	1.00

1.00

1.00

1.00
	2.4370

33.0000

33.0000

2.5000

	2.5.
	KNR                                  Przewody kabelkowe n.t. w powłoce
05-08-0211-0100         polwinitowej (łączny przekrój żył 

do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.

Przewód HDGs 2x1

Nr CPV 45311100-1

Obmiar = 10.0000 m

                                   mn. R = 1.00  mn. M = 1.00  mn. S = 1.00

Robocizna razem (Jm. r-g)

Przewód HDGs 2x1 (Jm. .)

Materiały pomocnicze (Jm. %)
	0.6930

1.0400

2.5000
	1.00

1.00

1.00
	0.6930

10.4000

2.5000


ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW –ELEMENTY

	Indeks
	Nazwa
	Jm
	ilość

	Element 1.
	Montaż urządzeń SAP
	
	

	
	Centrala POLON 4800
	szt.
	1.0000

	
	Bateria akumulatorów 12V; 44Ah
	szt.
	2.0000

	
	Sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001
	szt.
	22.0000

	
	Bateria 9V 6F22
	szt.
	22.0000

	
	Element kontrolno-sterujący EKS-4001
	szt.
	2.0000

	
	Obudowa 1xEKS
	szt.
	2.0000

	
	Pojemnik akumulatorów PAR-4800
	szt.
	1.0000

	
	Czujka DUR-4046
	szt.
	158.0000

	
	Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046
	szt.
	5.0000

	
	Przycisk ROP-4041
	szt.
	23.0000

	
	Gniazdo G-40
	szt.
	163.0000

	Element 2.
	Montaż oprzewodowania
	

	7580999
	Listwa LN 1710.1
	m
	990.0000

	7580999
	Listwa LN 2515.1
	m
	110.0000

	7580999
	Uchwyty OBO BETTERMAN
	szt.
	33.0000

	7580999
	Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
	m
	1872.0000

	7580999
	Przewód HDGs 2x1
	m
	10.4000

	8990400
	Kołki metalowe
	szt.
	33.0000

	8990499
	Kołki rozporowe z wkrętami
	szt.
	2000.0000


ZESTAWIENIE ROBOCIZNY - ELEMENTY

	Indeks
	Nazwa
	Jm
	Ilość

	Element 1.
	Montaż urządzeń SAP
	
	

	999
	Robocizna razem
	r-g
	1221.4140

	Element 2.
	Montaż oprzewodowania
	
	

	999
	Robocizna razem
	r-g
	571.7000


PAGE  
1

