FORMULARZ     CENOWY

PAKIET  NR 12  : IGŁY  I ZESTAWY  DO  ZNIECZULEŃ  ORAZ KANIULACJI  ŻYŁ  CENTRALNYCH 

	Lp 
	Przedmiot zamówienia .
	J.m
	Ilość.


	Cena jedn.

netto  w zł
	Wartość netto

w   zł.
	VAT

%
	Producent

– nazwa handlowa

	1.
	Igły do nakłuć lędźwiowych 0,45x90 + prowadnica
	szt
	200
	
	
	
	

	2.
	Igły do nakłuć lędźwiowych + (prowadnice) 0,40x90
	szt.
	100
	
	
	
	

	3.
	Igły TOUCHY 18G/8 cm
	szt
	50
	
	
	
	

	4.
	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 0,5x120mm
	szt.
	25
	
	
	
	

	5.
	Cavafix Certo ze Splittocanem  żyłą szyjna 335 roz. Splittocan 2,4 / 14/ 50 , cewnik 1,7 / 16/45
	szt
	100
	
	
	
	

	6.
	Cavafix Certo SD / Browniile SD żyła szyjna 355 roz. Browniile 18/50, cewnik 1,7 /16/45
	szt
	20
	
	
	
	

	7.
	Strzykawka niskooporowa do znieczuleń zewnątrz oponowych 10 ml jednorazowe plastikowe
	szt
	50
	
	
	
	

	8.

8a.
	Aparaty do OCŻ / do mierzenia ośrodkowego żylnego / + manometr

Skale wielorazowego użytku do pomiaruOCŹ ze wskazowką punktu 0
	Szt

szt
	200

5
	
	
	
	

	9.
	Cewnik do znieczuleń ZO z trzema bocznymi otworami, przezroczysty, znaczniki głębokości i końcówka widoczna  w RTG 
	Szt
	20
	
	
	
	

	10.
	Filtr płaski do znieczuleń ZO 
	szt 
	20
	
	
	
	

	11.
	Zestaw do znieczuleń ZO / Igła Touchy, strzykawka niskooporowa, cewnik, łącznik , filtr, uchwyt mocujący cewnik /


	szt
	20
	
	
	
	

	12.
	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą WHITACRE 27Gx90 mm


	szt
	200
	
	
	
	

	13.
	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą WHITACRE 26Gx90 mm
	szt
	200
	
	
	
	

	14.
	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą WHITACRE 25Gx90 mm
	szt
	100
	
	
	
	

	15.
	Igła do znieczulenia  pojedynczą dawką środka znieczulającego miejscowo, bez użycia stymulatora nerwów , o krótkim tępym szlifie ø zew.24G z elastycznym przedłużaczem do podłączenia ze strzykawką 
	szt
	50
	
	
	
	

	16.
	System 3 kraników trójdrożnych
	szt
	200
	
	
	
	

	17.

17a.
	System 5 kraników trójdrożnych wielokolorowych z system mocowania kraników na ramie łóżka

Uchwyt do mocowania ramp i skal do OCZ
	Szt

szt
	100

5
	
	
	
	

	18.
	Wkłucia centralne dwuświatłowe z prowadnicą i rozszerzadłem 
	szt
	150
	
	
	
	

	19.
	Wkłucia centralne trójświatłowe z prowadnicą i rozszerzadłem 


	szt
	150
	
	
	
	

	20.
	Igła do znieczulenia  pojedynczą dawką środka znieczulającego miejscowo, bez użycia stymulatora nerwów , o krótkim tępym szlifie ø zew.24G z elastycznym przedłużaczem do podłączenia ze strzykawką  z zużyciem stymulatora   Tof –Wach Sx ( Organon)
	szt
	50
	
	
	
	

	21.
	Wkłucia centralne trójświatłowe z prowadnicą i rozszerzadłem TRIO V 715 Certofix dł. Cewnika 15 cm


	szt
	 50
	
	
	
	

	22.
	Igła do znieczulania podpajęczynówkowego z prowadnicą Spinocan 29G 0,35x88
	szt 
	50
	
	
	
	

	23.
	Igła do znieczulania podpajęczynówkowego z prowadnicą Pencan 0,53x 103
	szt 
	50
	
	
	
	

	24.
	Filtr infuzyjny Intrapur Plus
	szt
	200
	
	
	
	

	25.
	Filtr infuzyjny Intrapur LIPID
	szt
	200
	
	
	
	

	26.
	Zawór odcinajacy  do kaniuli tetniczej  ON/OFF (Connecta Floswitch)
	szt
	100
	
	
	
	

	27.
	 Jednorazowe rurki intubacyjne  z wysoko objętościowym  niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym  z otworem Musphiego z możliwością odsysania okolicy podgłośnionej roz.7-9
	szt
	50
	
	
	
	

	28.
	Jednorazowe rurki zbrojone z balonikiem  uszczelniającym  roz.7-9
	szt
	10
	
	
	
	

	29.
	Zamknięty system  do inhalacji nawilżających RESPI -FLO
	 szt
	50
	
	
	
	

	30.
	Jednorazowa linia z prztwornikiem  do pomiaru cisnienia tetniczego metodą Krwawą do monitorów Goldwey VT 4000FPRO          
	szt
	50
	
	
	
	

	31.
	Kabel do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą  Krwawą do jednorazowej linii 
	szt
	2
	
	
	
	

	32.
	Paski  mocujące do rurek intubacyjnych 
	szt 
	100
	
	
	
	

	33.
	Paski mocujące do rurek trocheostomijnych
	szt
	50
	
	
	
	

	Ogółem :


	
	
	


Okres związania ofertą  wynosi 30 dni














     ........................................................................











                                                                  / podpis osoby uprawnionej do  wystąpienia e obrocie  prawnym

