Mercator Medical  S.A.

                   





 
31-327 Kraków

              






ul. H. Modrzejewskiej 30

Nasz NIP : 772 -18 -77- 458                                                                                      Nasz znak : DN/ 025/     /06

Dotyczy:  rozstrzygnięcie  protestu wniesionego  na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 30.X.2006r.
W odpowiedzi na wniesiony protest  dot. 
zapisów siwz w przetargu nieograniczonym  na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, informuje że po analizie protestu przez Komisję Przetargową postanowiono:

· oddalić protest w całości

w związku z tym Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia

Uzasadnienie

Zamawiający opisując precyzyjnie wymogi odnoszące się do rękawic diagnostycznych  postępuje zgodnie z art., 29 ust.1, który nakazuje opisania przedmiotu zamówienia  w sposób jednoznaczny  i wyczerpujący. Zamawiający nie narusza również zasad uczciwej konkurencji ponieważ wg wiedzy Zamawiającego jednoznacznie wynika ,że opisane w SIWZ produkty jest w stanie dostarczyć  co najmniej kilku Wykonawców, co zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji.  To w  gestii Wykonawcy przystępującego   do postępowania przetargowego leży zdobycie oferty handlowej na  produkt jakiego Zamawiający potrzebuje.

Odnosząc się merytorycznie do zarzutów, Zamawiający wyjaśnia, że   udokumentowanie parametrów zgodności  z norma PN EN 455-1,2,3 oznacza załączenie do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających iż oferowane rękawice  spełniają najistotniejsze wymogi przytoczonej normy, tj. przede wszystkim poziomu AQL 1,5 oraz niska zawartość protein lateksowych jako głównego czynnika sprawczego alergii na lateks. W celu nie ograniczenia konkurencji Zamawiający nie określił precyzyjnie kto ma wystawić te dokumenty i w jakiej formie. Protestujący jako firma działająca w tej branży powinna wiedzieć iż najlepsze byłoby przedstawienie szczegółowych opisów technicznych producenta oraz niezależnych badań na poziom protein.

Zamawiający postawił wymóg, aby produkt gotowy, tj. rękawice diagnostyczne były testowane pod nadzorem jednostki notyfikowanej gdy wymaga zaoferowania produktów o najwyższej, sprawdzonej  jakości. Niestety, praktyka dowodzi, że zwłaszcza w przypadku produktów znajdujących się w klasy I  dla których wystawiono deklaracje zgodności, ich jakość nie zawsze dopowiada  wymaganiom.

 Rękawice  lateksowe diagnostyczne są podstawowym środkiem ochrony  i zapobiegania zakażeniem zarówno dla pacjentów jak i personelu. Zamawiający nie  dopuścić  do użytku  w Szpitalu  produktu, którego jakość może budzić wątpliwości.

Zamawiający zauważa że  zgodnie z atr. 38 ust.5 ustawy  Prawo zamówień publicznych nie może w toku postępowania  dokonać modyfikacji SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. Ocena jakości w swojej istocie zawiera elementy subiektywizmu, na które Zamawiający  może sobie pozwolić, oczywiście w granicach określonych m.in. art.7 Ustawy. W tym postępowaniu  Zamawiający  nie naruszył  powyższego artykułu, gdyż  na obecnym etapie postępowania nie wiadomo jakie produkty zaoferują Wykonawcy i jakie cechy należałoby wskazać jako parametry oceny- jest ich zbyt wiele, aby każda cecha była rozpisana jako odrębny parametr oceny. W związku z powyższym Zamawiający przede wszystkim oceni zaoferowane produkty pod względem pełnej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, a następnie będzie brał pod uwagę walory użytkowe oceniane pod kątem specyfiki szpitala i potrzeb personelu medycznego. Taka ocena zostanie dokonana na podstawie przesłanych przez Wykonawców próbek oferowanego asortymentu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Od powyższej decyzji Zamawiającego Protestującym przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia ( art. 184 u. Prawo o Z. P. )

                                                                                              Z poważaniem




























