	KOSZTORYS NAKŁADCZY - zał. nr 4 do SIWZ
	 


	NAZWA INWESTYCJI
	: 
	Remont drogi powiatowej nr 3951E ul. Piastowska w Radomsku

	ADRES INWESTYCJI
	: 
	Droga powoatowa nr 3951E ul. Piastowska w Radomsku

	INWESTOR
	: 
	Powiat Radomszczański

	ADRES INWESTORA
	: 
	97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22

	BRANŻA
	: 
	Drogowa


	DATA OPRACOWANIA
	: 
	21.08.2006


	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	: 
	zł


	Słownie:
	
	 


	WYKONAWCA :
	 
	INWESTOR :

	Data opracowania 21.08.2006
	 
	Data zatwierdzenia


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	1
	JEZDNIA

	1 d.1
	KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
	m
	 
	 
	 
	790
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.2319
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 1
	 
	 
	 
	 
	790.000
	 

	2 d.1
	KNR 2-31 0812-03
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	 
	 
	 
	790*0.1*0.3 = 23.700
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	2.4800
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	83111
	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
	m-g
	1.1800
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 2
	 
	 
	 
	 
	23.700
	 

	3 d.1
	KNR 2-31 1507-03 analogia
	Wywóz krawężników na odl.do 0.5 km z załad.i wyład.mechanicznym samochodem 5-10 t
	t
	 
	 
	 
	70
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.7700
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39531
	samochód skrzyniowy 5-10 t
	m-g
	0.4400
	 
	 
	 
	 

	 
	31112
	żuraw samochodowy 4 t
	m-g
	0.4400
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 3
	 
	 
	 
	 
	70.000
	 

	4 d.1
	KNR 2-31 1508-02
	Dod.do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t Krotność = 5
	t
	 
	 
	 
	70
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39531
	samochód skrzyniowy 5-10 t 0.008*5=
	m-g
	0.0400
	 
	 
	 
	 

	 
	31112
	żuraw samochodowy 4 t 0.008*5=
	m-g
	0.0400
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 4
	 
	 
	 
	 
	70.000
	 

	5 d.1
	KNR 2-31 0401-06
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
	m
	 
	 
	 
	820
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.4461
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 5
	 
	 
	 
	 
	820.000
	 

	6 d.1
	KNR 2-31 0402-04
	ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	 
	 
	 
	820*0.07 = 57.400
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	9.0200
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2600619
	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
	m3
	0.0400
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek'
	m3
	0.2700
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.4700
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	2370699
	mieszanka betonowa
	m3
	1.0400
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 6
	 
	 
	 
	 
	57.400
	 

	7 d.1
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
	m
	 
	 
	 
	820
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.4290
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2223041
	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm
	m
	1.0200
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.0127
	 
	 
	 
	 

	 
	1700301
	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
	t
	0.0039
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda'
	m3
	0.0042
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 7
	 
	 
	 
	 
	820.000
	 

	8 d.1
	KNR AT-03 0102-02
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	m2
	 
	 
	 
	550
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0090
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39813
	samochód samowyładowczy 10-15 t
	m-g
	0.0160
	 
	 
	 
	 

	 
	12715
	frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m
	m-g
	0.0044
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 8
	 
	 
	 
	 
	550.000
	 

	9 d.1
	KNR 2-01 0214-02
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 4
	m3
	 
	 
	 
	22
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	0.0054*4=
	r-g
	0.0216
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39813
	samochód samowyładowczy 10-15 t 0.0117*4=
	m-g
	0.0468
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 9
	 
	 
	 
	 
	22.000
	 

	10 d.1
	KNR 2-31 0310-01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - frezowana powierzchnia jezdni
	m2
	 
	 
	 
	550
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0330
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2_31004
	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta
	t
	0.0995
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52314
	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	m-g
	0.0069
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0069
	 
	 
	 
	 

	 
	12115
	walec statyczny samojezdny 15 t
	m-g
	0.0069
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 10
	 
	 
	 
	 
	550.000
	 

	11 d.1
	KNR 2-31 0310-01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm-pas postojowy przy blokach nr 9, 11, 13, 15 i pos. 17 (5m*200m)
	m2
	 
	 
	 
	1000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0330
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2_31004
	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta
	t
	0.0995
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52314
	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	m-g
	0.0069
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0069
	 
	 
	 
	 

	 
	12115
	walec statyczny samojezdny 15 t
	m-g
	0.0069
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 11
	 
	 
	 
	 
	1000.000
	 

	12 d.1
	KNR 2-31 0310-02
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- pas postojowy przy blokach nr 9, 11, 13, 15 i pos. 17 (5m*200m)
	m2
	 
	 
	 
	1000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0079
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2_31004
	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta
	t
	0.0249
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52314
	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	m-g
	0.0017
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0017
	 
	 
	 
	 

	 
	12115
	walec statyczny samojezdny 15 t
	m-g
	0.0017
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 12
	 
	 
	 
	 
	1000.000
	 

	13 d.1
	KNR 2-31 0310-05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA - grub.po zagęszcz. 3 cm nawierzchnia jezdni
	m2
	 
	 
	 
	4050
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0323
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2_31005
	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta SMA
	t
	0.0765
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52314
	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	m-g
	0.0057
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0057
	 
	 
	 
	 

	 
	12115
	walec statyczny samojezdny 15 t
	m-g
	0.0057
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 13
	 
	 
	 
	 
	4050.000
	 

	14 d.1
	KNR 2-31 0310-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa z masy SMA - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
	m2
	 
	 
	 
	4050
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0097
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2_31005
	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta SMA
	t
	0.0255
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52314
	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	m-g
	0.0019
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0019
	 
	 
	 
	 

	 
	12115
	walec statyczny samojezdny 15 t
	m-g
	0.0019
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 14
	 
	 
	 
	 
	4050.000
	 

	15 d.1
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	 
	 
	 
	18
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	10.2750
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1700301
	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
	t
	0.0123
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.0215
	 
	 
	 
	 

	 
	2600619
	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
	m3
	0.0234
	 
	 
	 
	 

	 
	1336400
	gwoździe budowlane
	kg
	0.1240
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0091
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	2370699
	mieszanka betonowa
	m3
	0.2130
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 15
	 
	 
	 
	 
	18.000
	 

	16 d.1
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	 
	 
	 
	11
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	7.5630
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1700301
	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
	t
	0.0081
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.0143
	 
	 
	 
	 

	 
	2600619
	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III'
	m3
	0.0146
	 
	 
	 
	 

	 
	1336400
	gwoździe budowlane'
	kg
	0.0870
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0061
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	2370699
	mieszanka betonowa
	m3
	0.1420
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 16
	 
	 
	 
	 
	11.000
	 

	2
	ZATOKA AUTOBUSOWA (OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY)

	17 d.2
	KNR-W 2-25 0408-05
	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (o pow.do 3 m2) - rozebranie
	m2
	 
	 
	 
	175
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.1560
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	31000
	żuraw do 5t
	m-g
	0.0370
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 17
	 
	 
	 
	 
	175.000
	 

	18 d.2
	KNR 2-31 1507-06
	Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 1000-2000 kg na odl.do 0.5 km z załad.i wyład.mechanicznym samochodem 5-10 t
	t
	 
	 
	 
	55
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.5300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39531
	samochód skrzyniowy 5-10 t
	m-g
	0.3000
	 
	 
	 
	 

	 
	31112
	żuraw samochodowy 4 t
	m-g
	0.3000
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 18
	 
	 
	 
	 
	55.000
	 

	19 d.2
	KNR 2-31 1508-02
	Dod.do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t Krotność = 5
	t
	 
	 
	 
	55
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39531
	samochód skrzyniowy 5-10 t 0.008*5=
	m-g
	0.0400
	 
	 
	 
	 

	 
	31112
	żuraw samochodowy 4 t 0.008*5=
	m-g
	0.0400
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 19
	 
	 
	 
	 
	55.000
	 

	20 d.2
	KNR 2-01 0206-04
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	 
	 
	 
	87*0.4 = 34.800
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.1622
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11163
	koparka gąsienicowa 0.60 m3
	m-g
	0.0461
	 
	 
	 
	 

	 
	39811
	samochód samowyładowczy 5 t
	m-g
	0.1681
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 20
	 
	 
	 
	 
	34.800
	 

	21 d.2
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4
	m3
	 
	 
	 
	87*0.4 = 34.800
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t 0.0107*4=
	m-g
	0.0428
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 21
	 
	 
	 
	 
	34.800
	 

	22 d.2
	KNR 2-31 0104-07
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (zatoka)
	m2
	 
	 
	 
	87
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0059
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.1230
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0050
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0041
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)''
	m-g
	0.0020
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 22
	 
	 
	 
	 
	87.000
	 

	23 d.2
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (zatoka)
	m2
	 
	 
	 
	87
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0333
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600614
	tłuczeń kamienny niesortowany
	t
	0.3182
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0150
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'''
	m-g
	0.0027
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0387
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 23
	 
	 
	 
	 
	87.000
	 

	24 d.2
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (zatoka) Krotność = 10
	m2
	 
	 
	 
	87
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	0.0011*10=
	r-g
	0.0110
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600614
	tłuczeń kamienny niesortowany 0.0212*10=
	t
	0.2120
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda 0.001*10=
	m3
	0.0100
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'''' 0.0002*10=
	m-g
	0.0020
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t 0.0013*10=
	m-g
	0.0130
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 24
	 
	 
	 
	 
	87.000
	 

	25 d.2
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (zatoka)
	m2
	 
	 
	 
	87
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0304
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600614
	tłuczeń kamienny niesortowany
	t
	0.1697
	 
	 
	 
	 

	 
	1600600
	miał kamienny
	t
	0.0143
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0080
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
	m-g
	0.0025
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0256
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 25
	 
	 
	 
	 
	87.000
	 

	26 d.2
	KNR 2-31 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (zatoka) Krotność = 2
	m2
	 
	 
	 
	87
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	0.0011*2=
	r-g
	0.0022
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600614
	tłuczeń kamienny niesortowany 0.0212*2=
	t
	0.0424
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda 0.001*2=
	m3
	0.0020
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0002*2=
	m-g
	0.0004
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t 0.0013*2=
	m-g
	0.0026
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 26
	 
	 
	 
	 
	87.000
	 

	27 d.2
	KSNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia zatoki
	m2
	 
	 
	 
	87
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	1.2300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2222012
	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa
	m2
	1.0200
	 
	 
	 
	 

	 
	1601870
	piasek uszlachetniony
	m3
	0.0818
	 
	 
	 
	 

	 
	1700310
	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
	t
	0.0117
	 
	 
	 
	 

	 
	3930099
	woda
	m3
	0.0270
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.2000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	45110
	wibrator powierzchniowy
	m-g
	0.1300
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 27
	 
	 
	 
	 
	87.000
	 

	28 d.2
	KNR 2-31 0104-07
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (chodnik przy zatoce)
	m2
	 
	 
	 
	3*20 = 60.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0059
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.1230
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0050
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0041
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)''
	m-g
	0.0020
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 28
	 
	 
	 
	 
	60.000
	 

	29 d.2
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik przy zatoce)
	m2
	 
	 
	 
	3*20 = 60.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	1.2342
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2222101
	kostka brukowa 6 cm szara
	m2
	1.0250
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.0788
	 
	 
	 
	 

	 
	1700399
	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
	t
	0.0117
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0260
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	45100
	wibrator powierzchniowy
	m-g
	0.1300
	 
	 
	 
	 

	 
	75200
	piła do cięcia kostki
	m-g
	0.0250
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 29
	 
	 
	 
	 
	60.000
	 

	30 d.2
	KNR 2-31 0407-02
	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
	m
	 
	 
	 
	3+20+3 = 26.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.2037
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2220803
	obrzeża betonowe 20x6 cm
	m
	1.0200
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.0047
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 30
	 
	 
	 
	 
	26.000
	 

	3
	ZATOKA AUTOBUSOWA (BURSA SZKOLNA)

	31 d.3
	KNR 2-31 0811-01
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (80 m*7,5 m)
	m2
	 
	 
	 
	600
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.2121
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 31
	 
	 
	 
	 
	600.000
	 

	32 d.3
	KNR 2-31 1510-05 analogia
	Transp.wewn.trylinki pojazdami samowyładowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym
	t
	 
	 
	 
	158
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t'
	m-g
	0.0600
	 
	 
	 
	 

	 
	11412
	ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3
	m-g
	0.0200
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 32
	 
	 
	 
	 
	158.000
	 

	33 d.3
	KNR 2-31 1511-02
	Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km Krotność = 5
	t
	 
	 
	 
	158
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t 0.008*5=
	m-g
	0.0400
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 33
	 
	 
	 
	 
	158.000
	 

	34 d.3
	KNR 2-01 0206-04
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	 
	 
	 
	(115+80)*0.35 = 68.250
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.1622
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11163
	koparka gąsienicowa 0.60 m3
	m-g
	0.0461
	 
	 
	 
	 

	 
	39811
	samochód samowyładowczy 5 t
	m-g
	0.1681
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 34
	 
	 
	 
	 
	68.250
	 

	35 d.3
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4
	m3
	 
	 
	 
	(115+80)*0.35 = 68.250
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t 0.0107*4=
	m-g
	0.0428
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 35
	 
	 
	 
	 
	68.250
	 

	36 d.3
	KNR 2-31 0104-07
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
	m2
	 
	 
	 
	115+80 = 195.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0059
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.1230
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0050
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0041
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)''
	m-g
	0.0020
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 36
	 
	 
	 
	 
	195.000
	 

	37 d.3
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	m2
	 
	 
	 
	115+80 = 195.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0333
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600614
	tłuczeń kamienny niesortowany
	t
	0.3182
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0150
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'''
	m-g
	0.0027
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0387
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 37
	 
	 
	 
	 
	195.000
	 

	38 d.3
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 10
	m2
	 
	 
	 
	115+80 = 195.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	0.0011*10=
	r-g
	0.0110
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600614
	tłuczeń kamienny niesortowany 0.0212*10=
	t
	0.2120
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda 0.001*10=
	m3
	0.0100
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'''' 0.0002*10=
	m-g
	0.0020
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t 0.0013*10=
	m-g
	0.0130
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 38
	 
	 
	 
	 
	195.000
	 

	39 d.3
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	m2
	 
	 
	 
	115+80 = 195.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0304
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600614
	tłuczeń kamienny niesortowany
	t
	0.1697
	 
	 
	 
	 

	 
	1600600
	miał kamienny
	t
	0.0143
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0080
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
	m-g
	0.0025
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0256
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 39
	 
	 
	 
	 
	195.000
	 

	40 d.3
	KNR 2-31 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2
	m2
	 
	 
	 
	115+80 = 195.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	0.0011*2=
	r-g
	0.0022
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600614
	tłuczeń kamienny niesortowany 0.0212*2=
	t
	0.0424
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda 0.001*2=
	m3
	0.0020
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0002*2=
	m-g
	0.0004
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t 0.0013*2=
	m-g
	0.0026
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 40
	 
	 
	 
	 
	195.000
	 

	41 d.3
	KSNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	 
	 
	 
	115+80 = 195.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	1.2300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2222012
	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa
	m2
	1.0200
	 
	 
	 
	 

	 
	1601870
	piasek uszlachetniony
	m3
	0.0818
	 
	 
	 
	 

	 
	1700310
	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
	t
	0.0117
	 
	 
	 
	 

	 
	3930099
	woda
	m3
	0.0270
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.2000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	45110
	wibrator powierzchniowy
	m-g
	0.1300
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 41
	 
	 
	 
	 
	195.000
	 

	42 d.3
	KNR 2-31 0104-07
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (chodnik przy zatoce)
	m2
	 
	 
	 
	4.5*20 = 90.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0059
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.1230
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0050
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0041
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)''
	m-g
	0.0020
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 42
	 
	 
	 
	 
	90.000
	 

	43 d.3
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik przy zatoce)
	m2
	 
	 
	 
	4.5*20 = 90.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	1.2342
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2222101
	kostka brukowa 6 cm szara
	m2
	1.0250
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.0788
	 
	 
	 
	 

	 
	1700399
	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
	t
	0.0117
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0260
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	45100
	wibrator powierzchniowy
	m-g
	0.1300
	 
	 
	 
	 

	 
	75200
	piła do cięcia kostki
	m-g
	0.0250
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 43
	 
	 
	 
	 
	90.000
	 

	44 d.3
	KNR 2-31 0407-02
	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
	m
	 
	 
	 
	4.5+20+4.5 = 29.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.2037
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2220803
	obrzeża betonowe 20x6 cm
	m
	1.0200
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.0047
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 44
	 
	 
	 
	 
	29.000
	 

	4
	ZJAZDY (DO OSW, BURSY I DO GARAŻY)

	45 d.4
	KNR 2-31 0811-01
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazd do garaży)
	m2
	 
	 
	 
	104
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.2121
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 45
	 
	 
	 
	 
	104.000
	 

	46 d.4
	KNR 2-31 1510-05 analogia
	Transp.wewn.trylinki pojazdami samowyładowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym
	t
	 
	 
	 
	27
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t'
	m-g
	0.0600
	 
	 
	 
	 

	 
	11412
	ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3
	m-g
	0.0200
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 46
	 
	 
	 
	 
	27.000
	 

	47 d.4
	KNR 2-31 1511-02
	Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km Krotność = 5
	t
	 
	 
	 
	27
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t 0.008*5=
	m-g
	0.0400
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 47
	 
	 
	 
	 
	27.000
	 

	48 d.4
	KNR 2-01 0206-04
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	 
	 
	 
	104*0.3 = 31.200
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.1622
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11163
	koparka gąsienicowa 0.60 m3
	m-g
	0.0461
	 
	 
	 
	 

	 
	39811
	samochód samowyładowczy 5 t
	m-g
	0.1681
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 48
	 
	 
	 
	 
	31.200
	 

	49 d.4
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4
	m3
	 
	 
	 
	31.2
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t 0.0107*4=
	m-g
	0.0428
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 49
	 
	 
	 
	 
	31.200
	 

	50 d.4
	KNR 2-31 0104-07
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
	m2
	 
	 
	 
	104
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0059
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.1230
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0050
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0041
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)''
	m-g
	0.0020
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 50
	 
	 
	 
	 
	104.000
	 

	51 d.4
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	m2
	 
	 
	 
	104
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0333
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600614
	tłuczeń kamienny niesortowany
	t
	0.3182
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0150
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'''
	m-g
	0.0027
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0387
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 51
	 
	 
	 
	 
	104.000
	 

	52 d.4
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	m2
	 
	 
	 
	104
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0304
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600614
	tłuczeń kamienny niesortowany
	t
	0.1697
	 
	 
	 
	 

	 
	1600600
	miał kamienny
	t
	0.0143
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0080
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
	m-g
	0.0025
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0256
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 52
	 
	 
	 
	 
	104.000
	 

	53 d.4
	KNR 2-31 0803-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm (zjazd do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)
	m2
	 
	 
	 
	87
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.2544
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	83111
	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
	m-g
	0.1249
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 53
	 
	 
	 
	 
	87.000
	 

	54 d.4
	KNR 2-31 0802-07
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm (zjazd do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)
	m2
	 
	 
	 
	87
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.2132
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11334
	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
	m-g
	0.0079
	 
	 
	 
	 

	 
	11711
	zrywarka przyczepna 8 m2/h
	m-g
	0.0079
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 54
	 
	 
	 
	 
	87.000
	 

	55 d.4
	KNR 2-31 1510-04 analogia
	Transp.wewn.kruszywa nat. pojazdami samowyładowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym (podbudowa i nawierzchnia bitumiczna zjazdu)
	t
	 
	 
	 
	87*(0.15+0.03) = 15.660
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t
	m-g
	0.0700
	 
	 
	 
	 

	 
	11412
	ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3
	m-g
	0.0230
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 55
	 
	 
	 
	 
	15.660
	 

	56 d.4
	KNR 2-31 1511-02
	Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km Krotność = 5
	t
	 
	 
	 
	15.66
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t 0.008*5=
	m-g
	0.0400
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 56
	 
	 
	 
	 
	15.660
	 

	57 d.4
	KNR 2-01 0206-04
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	 
	 
	 
	87*0.2 = 17.400
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.1622
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11163
	koparka gąsienicowa 0.60 m3
	m-g
	0.0461
	 
	 
	 
	 

	 
	39811
	samochód samowyładowczy 5 t
	m-g
	0.1681
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 57
	 
	 
	 
	 
	17.400
	 

	58 d.4
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4
	m3
	 
	 
	 
	17.4
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t 0.0107*4=
	m-g
	0.0428
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 58
	 
	 
	 
	 
	17.400
	 

	59 d.4
	KNR 2-31 0104-07
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (zjazd do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)
	m2
	 
	 
	 
	87
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0059
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.1230
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0050
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0041
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)''
	m-g
	0.0020
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 59
	 
	 
	 
	 
	87.000
	 

	60 d.4
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (zjazd do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)
	m2
	 
	 
	 
	87
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0333
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600614
	tłuczeń kamienny niesortowany
	t
	0.3182
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0150
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'''
	m-g
	0.0027
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0387
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 60
	 
	 
	 
	 
	87.000
	 

	61 d.4
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (zjazd do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)
	m2
	 
	 
	 
	87
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0304
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600614
	tłuczeń kamienny niesortowany
	t
	0.1697
	 
	 
	 
	 

	 
	1600600
	miał kamienny
	t
	0.0143
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0080
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
	m-g
	0.0025
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0256
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 61
	 
	 
	 
	 
	87.000
	 

	62 d.4
	KSNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazd do garaży - 104 m2 i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 87 m2)
	m2
	 
	 
	 
	104+87 = 191.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	1.2300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2222012
	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa
	m2
	1.0200
	 
	 
	 
	 

	 
	1601870
	piasek uszlachetniony
	m3
	0.0818
	 
	 
	 
	 

	 
	1700310
	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
	t
	0.0117
	 
	 
	 
	 

	 
	3930099
	woda
	m3
	0.0270
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.2000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	45110
	wibrator powierzchniowy
	m-g
	0.1300
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 62
	 
	 
	 
	 
	191.000
	 

	63 d.4
	KNR 2-31 0310-05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (zjazd do Bursy Szkolnej - 100 m2 i do Basenu - 50)
	m2
	 
	 
	 
	100+50 = 150.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0323
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2_31005
	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta
	t
	0.0765
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52314
	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	m-g
	0.0057
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0057
	 
	 
	 
	 

	 
	12115
	walec statyczny samojezdny 15 t
	m-g
	0.0057
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 63
	 
	 
	 
	 
	150.000
	 

	5
	ZJAZD DO BANKU, ZATOKA PRZY BANKU

	64 d.5
	KSNR 6 0805-08 analogia
	Rozebranie zjazdu do banku (60 m2) z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	 
	 
	 
	60
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.1980
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 64
	 
	 
	 
	 
	60.000
	 

	65 d.5
	KSNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (przełożenie zjazdu)
	m2
	 
	 
	 
	60
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	1.2300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1601870
	piasek uszlachetniony
	m3
	0.0818
	 
	 
	 
	 

	 
	1700310
	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
	t
	0.0117
	 
	 
	 
	 

	 
	3930099
	woda
	m3
	0.0270
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.2000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	45110
	wibrator powierzchniowy
	m-g
	0.1300
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 65
	 
	 
	 
	 
	60.000
	 

	66 d.5
	KNR 2-31 0308-03
	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.5 cm (zatoka przy Banku)
	m2
	 
	 
	 
	90
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.3838
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2300601
	masa asfaltowa zalewowa
	t
	0.0007
	 
	 
	 
	 

	 
	2600999
	krawędziaki iglaste kl.II
	m3
	0.0005
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.0500
	 
	 
	 
	 

	 
	2301399
	papa smołowa izolacyjna
	m2
	0.0070
	 
	 
	 
	 

	 
	2650513
	płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm
	m2
	0.0110
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0750
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	2370699
	mieszanka betonowa
	m3
	0.0508
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12311
	walec wibracyjny samojezdny 2,5 t
	m-g
	0.0210
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 66
	 
	 
	 
	 
	90.000
	 

	67 d.5
	KNR 2-31 0308-04
	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grub. (zatoka przy Banku) Krotność = 3
	m2
	 
	 
	 
	90
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	0.0279*3=
	r-g
	0.0837
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2301399
	papa smołowa izolacyjna' 0.001*3=
	m2
	0.0030
	 
	 
	 
	 

	 
	2650513
	płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm 0.002*3=
	m2
	0.0060
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	2370699
	mieszanka betonowa 0.01015*3=
	m3
	0.0305
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12311
	walec wibracyjny samojezdny 2,5 t 0.004*3=
	m-g
	0.0120
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 67
	 
	 
	 
	 
	90.000
	 

	6
	CHODNIK PRZY POSESJI NR 22

	68 d.6
	KNR 2-01 0206-04
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	 
	 
	 
	(43*2.5)*0.1 = 10.750
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.1622
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11163
	koparka gąsienicowa 0.60 m3
	m-g
	0.0461
	 
	 
	 
	 

	 
	39811
	samochód samowyładowczy 5 t
	m-g
	0.1681
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 68
	 
	 
	 
	 
	10.750
	 

	69 d.6
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4
	m3
	 
	 
	 
	(43*2.5)*0.1 = 10.750
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t 0.0107*4=
	m-g
	0.0428
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 69
	 
	 
	 
	 
	10.750
	 

	70 d.6
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	 
	 
	 
	43*2.5 = 107.500
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	1.2342
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2222101
	kostka brukowa 6 cm szara
	m2
	1.0250
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.0788
	 
	 
	 
	 

	 
	1700399
	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
	t
	0.0117
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0260
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	45100
	wibrator powierzchniowy
	m-g
	0.1300
	 
	 
	 
	 

	 
	75200
	piła do cięcia kostki
	m-g
	0.0250
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 70
	 
	 
	 
	 
	107.500
	 

	71 d.6
	KNR 2-31 0407-02
	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
	m
	 
	 
	 
	43*2 = 86.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.2037
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2220803
	obrzeża betonowe 20x6 cm
	m
	1.0200
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.0047
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 71
	 
	 
	 
	 
	86.000
	 

	7
	CHODNIK POS. 33

	72 d.7
	KNR 2-01 0206-04
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	 
	 
	 
	26*3*0.4 = 31.200
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.1622
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11163
	koparka gąsienicowa 0.60 m3
	m-g
	0.0461
	 
	 
	 
	 

	 
	39811
	samochód samowyładowczy 5 t
	m-g
	0.1681
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 72
	 
	 
	 
	 
	31.200
	 

	73 d.7
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4
	m3
	 
	 
	 
	26*3*0.4 = 31.200
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t 0.0107*4=
	m-g
	0.0428
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 73
	 
	 
	 
	 
	31.200
	 

	74 d.7
	KNR 2-31 0104-07
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (chodnik przy zatoce)
	m2
	 
	 
	 
	26*3 = 78.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0059
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.1230
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0050
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0041
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)''
	m-g
	0.0020
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 74
	 
	 
	 
	 
	78.000
	 

	75 d.7
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik przy zatoce)
	m2
	 
	 
	 
	26*3 = 78.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	1.2342
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2222101
	kostka brukowa 6 cm szara
	m2
	1.0250
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.0788
	 
	 
	 
	 

	 
	1700399
	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
	t
	0.0117
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0260
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	45100
	wibrator powierzchniowy
	m-g
	0.1300
	 
	 
	 
	 

	 
	75200
	piła do cięcia kostki
	m-g
	0.0250
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 75
	 
	 
	 
	 
	78.000
	 

	76 d.7
	KNR 2-31 0407-02
	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
	m
	 
	 
	 
	26+26 = 52.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.2037
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2220803
	obrzeża betonowe 20x6 cm
	m
	1.0200
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.0047
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 76
	 
	 
	 
	 
	52.000
	 

	8
	ROBOTY POZOSTAŁE

	77 d.8
	KSNR 6 0805-06
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (opaska pomiędzy zatoką a zjazdem do Bursy)
	m2
	 
	 
	 
	25
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.1190
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 77
	 
	 
	 
	 
	25.000
	 

	78 d.8
	KSNR 6 0806-07
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej (opaska pomiędzy zatoką a zjazdem do Bursy)
	m
	 
	 
	 
	50
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0451
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 78
	 
	 
	 
	 
	50.000
	 

	79 d.8
	KNR 2-31 1510-05
	Transp.wewn.kruszywa łamanego pojazdami samowyładowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym
	t
	 
	 
	 
	5
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t
	m-g
	0.0600
	 
	 
	 
	 

	 
	11412
	ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3
	m-g
	0.0200
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 79
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 

	80 d.8
	KNR 2-31 1511-02
	Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km Krotność = 5
	t
	 
	 
	 
	5
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t 0.008*5=
	m-g
	0.0400
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 80
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 

	81 d.8
	KSNR 6 0805-08
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie chodnika - dojścia do przejść dla pieszych)
	m2
	 
	 
	 
	42
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.1980
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 81
	 
	 
	 
	 
	42.000
	 

	82 d.8
	KSNR 6 0503-01
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - przełożenie
	m2
	 
	 
	 
	42
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.5040
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1601799
	piasek
	m3
	0.0630
	 
	 
	 
	 

	 
	3930099
	woda
	m3
	0.0090
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.2000
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 82
	 
	 
	 
	 
	42.000
	 


PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	 
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	Koszty pośrednie [Kp]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	Zysk [Z]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	VAT [V]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	OGÓŁEM
	 


Słownie: 

