	 
	KOSZTORYS NAKŁADCZY – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO S.I.W.Z.
	 


	NAZWA INWESTYCJI
	: 
	REMONT CHODNIKA PRZY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO

	ADRES INWESTYCJI
	: 
	RADOMSKO, UL. L. CZARNEGO 22

	INWESTOR
	: 
	POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

	ADRES INWESTORA
	: 
	97-500 RADOMSKO, UL. L.CZARNEGO 22

	BRANŻA
	: 
	drogowa


	DATA OPRACOWANIA
	: 
	


	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	: 
	zł

	Podatek VAT
	: 
	zł

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	: 
	zł


	Słownie:
	
	 


	WYKONAWCA :
	 
	INWESTOR :

	Data opracowania 
	 
	Data zatwierdzenia


Remont chodnika przy budynku Starostwa

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Klucz wykonawczy
	jm
	Norma
	Nakłady
	Cena
	R
	M
	S

	1
	Roboty rozbiórkowe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 d.1
	KNR 2-31 0814-01
	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej obmiar = 193m

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.047500
	9.17
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 d.1
	KNR 2-31 0815-02
	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej obmiar = 212.56m2

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.124900
	26.55
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 d.1
	KNR 2-31 0815-06
	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej obmiar = 217.46m2

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.207900
	45.21
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 d.1
	KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej obmiar = 180m

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.231900
	41.74
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 d.1
	KNR 2-31 0810-05
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm obmiar = 3.08m2

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.828400
	2.55
	 
	 
	 
	 

	S:sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
	 
	m-g
	0.288800
	0.89
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6 d.1
	KNR 2-31 1507-06
	Przewóz płytek z odzysku 50% w paletach na ul. Kościuszki w Radomsku. Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 1000-2000 kg na odl.do 0.5 km z załad.i wyład.mechanicznym samochodem 5-10 t obmiar = 15.25t

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.530000
	8.08
	 
	 
	 
	 

	S:samochód skrzyniowy 5-10 t
	 
	m-g
	0.300000
	4.58
	 
	 
	 
	 

	S:żuraw samochodowy 4 t
	 
	m-g
	0.300000
	4.58
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7 d.1
	KNR 2-31 1508-02
	Dod.do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t Krotność = 4 obmiar = 15.25t

	S:samochód skrzyniowy 5-10 t
	 
	m-g
	0.008000
	0.49
	 
	 
	 
	 

	S:żuraw samochodowy 4 t
	 
	m-g
	0.008000
	0.49
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8 d.1
	KNR 4-04 1105-01
	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km obmiar = 25m3

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.700000
	17.50
	 
	 
	 
	 

	S:samochód samowyładowczy 5 t
	 
	m-g
	0.350000
	8.75
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9 d.1
	KNR 4-04 1105-02
	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 2 obmiar = 25m3

	S:samochód samowyładowczy 5 t
	 
	m-g
	0.037000
	1.85
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Przełożenie istniejącego chodnika z kostki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 d.2
	KNR 2-31 1206-05
	Remont cząstkowy chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem obmiar = 17.14m2

	R:robocizna
	 
	r-g
	1.741500
	29.85
	 
	 
	 
	 

	M:piasek
	 
	m3
	0.075400
	1.29
	 
	 
	 
	 

	M:woda
	 
	m3
	0.025000
	0.43
	 
	 
	 
	 

	M:materiały pomocnicze
	 
	%
	0.500000
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11 d.2
	KNR 2-31 1203-05
	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cement. obmiar = 6.80m

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.375700
	2.55
	 
	 
	 
	 

	M:piasek
	 
	m3
	0.005500
	0.04
	 
	 
	 
	 

	M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
	 
	t
	0.001700
	0.01
	 
	 
	 
	 

	M:woda
	 
	m3
	0.001500
	0.01
	 
	 
	 
	 

	M:materiały pomocnicze
	 
	%
	0.500000
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Krawężniki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12 d.3
	KNR 2-31 0401-03
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II obmiar = 180m

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.170000
	30.60
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13 d.3
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem obmiar = 10.8m3

	R:robocizna
	 
	r-g
	9.020000
	97.42
	 
	 
	 
	 

	M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
	 
	m3
	0.040000
	0.43
	 
	 
	 
	 

	M:piasek
	 
	m3
	0.270000
	2.92
	 
	 
	 
	 

	M:woda
	 
	m3
	0.470000
	5.08
	 
	 
	 
	 

	M:materiały pomocnicze
	 
	%
	0.500000
	 
	 
	 
	 
	 

	M:mieszanka betonowa
	 
	m3
	1.040000
	11.23
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14 d.3
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej obmiar = 180m

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.429000
	77.22
	 
	 
	 
	 

	M:krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm
	 
	m
	1.020000
	183.60
	 
	 
	 
	 

	M:piasek
	 
	m3
	0.012700
	2.29
	 
	 
	 
	 

	M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
	 
	t
	0.003900
	0.70
	 
	 
	 
	 

	M:woda
	 
	m3
	0.004200
	0.76
	 
	 
	 
	 

	M:materiały pomocnicze
	 
	%
	0.500000
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Obrzeża
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15 d.4
	KNR 2-31 0401-01
	Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II obmiar = 185m

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.074900
	13.86
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16 d.4
	KNR 2-31 0407-02
	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem obmiar = 185m

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.203700
	37.68
	 
	 
	 
	 

	M:obrzeża betonowe 20x6 cm
	 
	m
	1.020000
	188.70
	 
	 
	 
	 

	M:piasek
	 
	m3
	0.004700
	0.87
	 
	 
	 
	 

	M:materiały pomocnicze
	 
	%
	0.500000
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Chodnik
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17 d.5
	KNR 2-31 0104-03
	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm obmiar = 430m2

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.096600
	41.54
	 
	 
	 
	 

	M:piasek
	 
	m3
	0.123000
	52.89
	 
	 
	 
	 

	M:woda
	 
	m3
	0.005000
	2.15
	 
	 
	 
	 

	M:materiały pomocnicze
	 
	%
	0.500000
	 
	 
	 
	 
	 

	S:walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
	 
	m-g
	0.013300
	5.72
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18 d.5
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej obmiar = 430m2

	R:robocizna
	 
	r-g
	1.234200
	530.71
	 
	 
	 
	 

	M:kostka brukowa 6 cm szara
	 
	m2
	1.025000
	440.75
	 
	 
	 
	 

	M:piasek
	 
	m3
	0.078800
	33.88
	 
	 
	 
	 

	M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
	 
	t
	0.011700
	5.03
	 
	 
	 
	 

	M:woda
	 
	m3
	0.026000
	11.18
	 
	 
	 
	 

	M:materiały pomocnicze
	 
	%
	0.500000
	 
	 
	 
	 
	 

	S:wibrator powierzchniowy
	 
	m-g
	0.130000
	55.90
	 
	 
	 
	 

	S:piła do cięcia kostki
	 
	m-g
	0.025000
	10.75
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Roboty wykończeniowe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19 d.6
	KNR 2-31 1409-01 analogia
	Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku betonem o objętości betonu w jednym miejscu do 0.3 m3 obmiar = 3.6m3

	R:robocizna
	 
	r-g
	51.620000
	185.83
	 
	 
	 
	 

	M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
	 
	m3
	0.280000
	1.01
	 
	 
	 
	 

	M:krawędziaki iglaste
	 
	m3
	0.060000
	0.22
	 
	 
	 
	 

	M:gwoździe budowlane
	 
	kg
	1.770000
	6.37
	 
	 
	 
	 

	M:klamry ciesielskie
	 
	kg
	3.870000
	13.93
	 
	 
	 
	 

	M:woda
	 
	m3
	1.120000
	4.03
	 
	 
	 
	 

	M:materiały pomocnicze
	 
	%
	0.500000
	 
	 
	 
	 
	 

	M:mieszanka betonowa
	 
	m3
	1.030000
	3.71
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 d.6
	KNR 2-01 0510-01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm obmiar = 92.5m2

	R:robocizna
	 
	r-g
	0.246390
	22.79
	 
	 
	 
	 

	M:ziemia urodzajna (humus)
	 
	m3
	0.052000
	4.81
	 
	 
	 
	 

	M:nasiona traw
	 
	kg
	0.012000
	1.11
	 
	 
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceny jednostkowe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	 
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	Koszty pośrednie [Kp]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	Zysk [Z]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	VAT [V]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	OGÓŁEM
	 


Słownie: 

