Szpital Powiatowy                                                                                      Radomsko, dn. 21.05.2007r.
97-500 Radomsko

ul.P. Wyszyńskiego 14

tel.   0-44 685 47 16

fax   0-44 685 47 01

Oferenci biorący udział w postępowaniu  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań mikrobiologicznych  dla Szpitala Powiatowego           w Radomsku.

W trakcie postępowania przetargowego na dostawę ww. przedmiotu zamówienia wpłynęły  od Oferentów następujące pytania:

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu  Nr 2
                   Czy Zamawiający w celu zachowania najwyższej  jakości badań mikrobiologicznych wymaga aby podłoże transportowo- wzrostowe do posiewu moczu z podłożami McConkeya i CLED posiadało certyfikat ISO 13485  dla wyrobów medycznych, którego kopię poszczególni oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty?

Odp.    Zamawiający nie wymaga .

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu  Nr 4
                   Czy Zamawiający wymaga aby osocze królicze liofilizowane do oznaczenia  koagulazy posiadało certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych ( dołączyć do oferty )?

Odp.  .    Zamawiający nie wymaga .

Pytanie 3.  Dotyczy Pakietu  nr 3, 8,10,11

                   Czy Zamawiający odstąpi od warunku granicznego w pakiecie  nr 3,8,10,11  aby krążki antybiotykowe i podłoża, posiadały certyfikat jakości ISO 13485? Zgodnie  z obowiązującymi  przepisami prawnymi w Polsce oraz normami dla producentów, które nie należą do listy A i B  Ustawy  o wyrobach medycznych z 20 kwietnia 2004r. ( Dz. U.  Nr 93 poz.896)  nie ma obowiązku  wdrażania  systemu jakości  ISO 13485:2003

Prosimy o wyrażenie zgody  na złożenie oferty Oferenta, który ma wdrożony system jakości  OSO 9001:2000.

Odp.       Zamawiający  wymaga  ISO 13485.

Pytanie 4.  Dotyczy Pakietu  nr 5

                  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podłoża diagnostyczne  do hodowli  rzęsistka pochwowego  ( poz. 2)  w postaci płynnej ?

Odp.   Tak

Pytanie 5.  Dotyczy Pakietu  nr 11

                   Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby kilka krążków antybiotykowych  pochodziło od innego producenta?

Odp.   Nie

Pytanie 6.  Dotyczy punktu IV , 4 do SIWZ:

                    Czy Zamawiający  pisząc aktualne certyfikaty / atesty  oczekuje deklaracji CE?

Odp. Zamawiający wymaga deklaracji CE  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia   w poszczególnych pakietach. 

                                                                                                        Z poważaniem      







1
1

