/ pieczęć  oferenta /              OFERTA  CENOWA  DLA SZPITALA POWIATOWEGO W   RADOMSKU             ……………… data ………………

PAKIET Nr 4                    

	 Płytki 90 mm z podłożami
	Ilość ogólna

Wykonana prób
	Nazwa oryginalna+ numer katalogowy
	Proponowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Długość terminu ważności
	Cena opakowania
	VAT
	Kwota netto
	Kwota brutto

	Podłoże czekoladowe do izolacji HAEMO philus 
	 450 szt
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podłoże czekoladowe + PVX
	 450 szt
	
	
	
	
	
	
	
	

	Agar Columbia+ 5% krwi baraniej
	2 500 szt
	
	
	
	
	
	
	
	

	Agar Columbia+5% kr.bar.+azydek sodu+fiolet krystaliczny
	  600
	
	
	
	
	
	
	
	

	MHA  II
	 2 500 
	
	
	
	
	
	
	
	

	MHA II + 5 krwi baraniej  
	   280


	
	
	
	
	
	
	
	

	BHI agar z wankomycyną 6 ug/ml
	     10
	
	
	
	
	
	
	
	

	BHI agar z gentomycyną 500ug/ml
	     10
	
	
	
	
	
	
	
	

	BHI agar ze streptomycyną 2000 ug/ml


	     10
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTM
	     100


	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                      OGÓŁEM


	
	
	


Okres związania z ofertą wynosi 30 dni

 Firma dostarczająca  podłoża musi zagwarantować  prawidłowe warunki przechowywania podłóż na czas trwania umowy – lodówka, chłodnia 

Dołączyć do oferty instrukcje w języku polskim . Instrukcje dołączyć  również z pierwsza dostawą 

Dołączyć do oferty  certyfikat   ISO 13485 dla wyrobów medycznych oraz deklaracje zgodności CE   dla wszystkich podłóż. Wraz z każdą  dostawą dostarczyć  świadectwa kontroli jakości.

                                                                                                                                                    ........................................................

                                                                                                                                                             / podpis i pieczęć oferenta /

