Szpital Powiatowy                                                                     Radomsko, dn. 06.11.2006r.
97-500 Radomsko

ul.P. Wyszyńskiego 14

tel.   0-44 685 47 16

fax    0-44 685 47 01

Oferenci biorący udział w postępowaniu  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego    w Radomsku

W trakcie postępowania przetargowego na dostawę ww. przedmiotu zamówienia wpłynęły  od Oferentów następujące pytania:

Pakiet nr 1. 

1. Zapisy S.I.W.Z.  Czy w formularzu cenowym Zamawiający nie pominął pozycji określającej wartość brutto. Dotyczy to pakietów nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15. W specyfikacji     pkt. II /sposób przygotowania oferty / poz. 7. Zamawiający umieścił zapis, aby w cenie brutto wskazać wyodrębniony podatek VAT.

Odp. Zamawiający wymaga aby podać wartość brutto dla poszczególnych pakietów w formularzu ofertowym  zgodnie z załącznikiem do SIWZ .Pisząc o podatku VAT Zamawiający  ma na uwadze, wartość netto powiększoną o podatek VAT  daje  wartość brutto. Tak obliczoną wartość brutto należy podać w formularzu ofertowym..

Pakiet nr 6.

2. pozycja 2  czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jałowych rękawic lateksowych pudrowanych z rolowanym mankietem o rozmiarach od 6-8,5 pakowanych a’ 50 szt. lub jałowych rękawic lateksowych bezpudrowych z rolowanym mankietem o rozmiarach od 5,5- 8,5 pakowanych a’50 szt. W przypadku odmownej odpowiedzi, proszę o wyłączenie tej pozycji z całości pakietu i utworzeniu z niej odrębnego przedmiotu zamówienia. Umożliwi to na złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty i tym samym zwiększy atrakcyjność postępowania przetargowego, a Państwu pozwoli na wybór najkorzystniejszych oferty.   

 Odp. .Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 10. 

3. pozycja 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jałowego sterylnego obłożenia pola operacyjnego / na stolik Mayo / o rozmiarze 80 x 145cm. 

Odp.  TAK

4. pozycja 2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety z włókniny trójwarstwowej sterylnej  z przylepcem i otworem  ø 7cm. o rozmiarze 120cm.x 150cm. 

Odp.  NIE

5. pozycja 3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety z włókniny dwuwarstwowej sterylnej o rozmiarze 75cm. x 90cm.

Odp.  TAK

6. pozycja 4.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety z włókniny trójwarstwowej sterylnej  z przylepcem i otworem  ø 7cm. o rozmiarze 50cm. x 60cm.

 Odp.  NIE

7. pozycja 7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety z włókniny dwuwarstwowej sterylnej o rozmiarze 150cm. x 200cm. pakowanej a’ 15 szt. 

 Odp.  NIE

8.  pozycja 6,11,12,13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia.  

Odp.   NIE

9. pozycja 14.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego  z włókniny polipropylenowej typu SMMS o rozmiarze zgodnym z wymogami Zamawiającego. 

Odp.  TAK

10. pozycja 15.   Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety z włókniny trójwarstwowej sterylnej o rozmiarze 50cm. x 50cm. 

Odp.  TAK

Pakiet nr 14. 

11.  pozycja 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania osłony do sterylnego obłożenia kabli video i optyki endoskopowej o wymiarach 13cm. x 250cm.

  Odp.  TAK
Dotyczy SIWZ

12.  Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia próbek oferowanego asortymentu pod rygorem odrzucenia?

Odp. Tak
13. Prosimy o dopuszczenie przeliczenia ceny asortymentu którego zwyczajowo stosowaną jednostką handlową jest opakowanie 100 szt., za opakowanie 100 sztuk, gdyż podając cenę do dwóch miejsc po przecinku ( zgodnie z nowym rozporządzeniem) cena netto jak i cena brutto pozostaną niezmienione. Zmusi to nas także do zawyżenia ceny jednostkowej , co jest warunkiem niekorzystnym dla Zamawiającego. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dopuszczenie wskazania ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsca po przecinku.

Odp. Tak, dopuszcza się za op. 100szt.

Pakiet nr 2

14. pozycja 4.  Czy Zamawiający wymaga, aby kształt i długość końcówki kaniul donosowych zapewniał nie wysuwanie się ich z nosa oraz umożliwiała rozproszenie tlenu, a co za tym idzie minimalizowała ryzyko uszkodzenia śluzówki?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w propozycję.

15. poz.17   Czy Zamawiający dopuszcza elektrody o śr. 50 mm okrągłe? 

      Odp. Zamawiający dopuszcza w/w propozycję.
16. poz.25. Czy Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania z jednym otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi  dotychczas stosowane przez szpital? Takie rozwiązanie techniczne zapewnia faktyczna atraumatyczność cewnika, ponieważ otwory boczne nie odsysają, a jedynie odbarczają otwór centralny, umożliwiając usunięcie cewnika bez powodowania uszkodzenia (de facto pobierania biopsji) błony śluzowej.

Odp. Tak dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania w rozm. Ch 6-10 o dł. 40 cm i w rozm. Ch 12-18 o dł. 50-60 cm, dotychczas stosowane przez szpital?

Odp. Tak dopuszcza. 

18. poz.26,29  Czy Zamawiający dopuszcza cewniki Foley i zgłębniki żołądkowe pakowane folia-papier , dotychczas stosowane przez szpital?

Odp. Tak dopuszcza.
19. poz.28  Czy Zamawiający dopuszcza cewniki Thorax pakowane folia-papier, dotychczas stosowane przez szpital? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyłączenie ww. pozycji, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty znacznie większej liczbie wykonawców.

Odp. Tak dopuszcza.

20.  poz.40,45,50-Prosimy o wyłączenie z pakietu ww. pozycji co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty znacznie większej liczbie wykonawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie  dodatkowego pakietu. 

21. poz.41  Czy Zamawiający dopuszcza sondy Sengstakena wykonane z gumy z balonikiem silikolateksu , dotychczas stosowane przez szpital?

Odp.  Zamawiający wymaga sondy zgodnie z SIWZ.

22. poz.42  Czy Zamawiający wymaga zestawów do pobierania wydzieliny o poj. 10 ml?

Odp.  Tak dopuszcza.

23. poz.44   Czy Zamawiający dopuszcza dreny z uniwersalną zieloną końcówką do ssaka, dotychczas stosowane przez szpital? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie medyczne.

Odp. Tak dopuszcza.

24. Czy Zamawiający dopuszcza zestawy z zagiętą końcówką o średnicach: 4,6/6,5 mm oraz 5,0/7,5 mm, dotychczas stosowane przez szpital ?

Odp. Tak dopuszcza.
Pakiet nr 3

25.  poz.5 Czy Zamawiający dopuszcza butle Redona o poj. 200 ml, dotychczas stosowane przez szpital?

Odp. Tak dopuszcza.

26.  poz.6  Czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający będzie wymagał kanki w rozm. F16/ 200? Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą nie istnieją kanki w wymaganym przez Zamawiającego rozmiarze.

Odp. Zamawiający wymaga kanki o rozmiarze F16/ 200.

27. poz.11  Prosimy o sprostowanie w jakim zakresie rozmiarów Zamawiający będzie wymagał cewników Fogartiego. Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą cewniki Fogartiego w tak szerokim zakresie nie są produkowane.

Odp. Zamawiający wymaga rozmiarów od 8 do 16

28. poz.17,18,20,21 Prosimy o wyłączenie z pakietu ww. pozycji co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty znacznie większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu poz.17,18,20,21

Pakiet nr 6

29. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający określił szacunkowe zapotrzebowanie odpowiednio w : 

poz.1  300.000 par czyli 6000 opak. po 100 szt.

poz.2    20.000 par czyli 400 opak. po 100 szt.

poz.3       100 par

poz.4    30.000 par czyli 600 opak. po 100 szt.

poz.5        300 par czyli 6 opak. po 100 szt.

Odp.     poz.1   300.000 par  = 600.000 szt. czyli 6000 opak. po 100 szt.

              poz.2    20.000 par  =    40.000 szt. czyli  400 opak. po 100 szt.

              poz.3         100 par

              poz.4    30.000 par  =    60.000 szt. czyli  600 opak. po 100 szt.

              poz.5        300 par =           600 szt. czyli      6 opak. po 100 szt.

30. poz.3. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty badań potwierdzających, że oferowane rękawice nie wywołują alergii typu I i IV?

Odp. Tak

Pakiet nr 13

31.  Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie papieru krepowego w rozmiarze 1200mm x 1200mm w opakowaniach po 125 arkuszy zamiast po 100 arkuszy z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Oferenta
Pakiet nr 15 

32. Poz. 7 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawa papierowo – foliowego z fałdą w rozmiarze 20cm x 5cm x 100m zamiast 20cm x 5,5 cm x 100m

Odp. Zamawiający dopuszcza oba rozmiary rękawa.
33. Poz. 11  Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawa papierowo – foliowego płaskiego w rozmiarze 12,5cm x 200m lub 15cm x 200m zamiast 12cm x 200m

Odp. Zamawiający dopuszcza oba rozmiary rękawa.
34. Poz. 12   Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawa papierowo – foliowego z fałdą w rozmiarze 7,5cm x 3,8cm x 100m zamiast 7,5cm x 2,5 cm x 100m

Odp. Zamawiający dopuszcza oba rozmiary rękawa.

35. Poz. 13  Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawa papierowo – foliowego z fałdą w rozmiarze 30cm x 100m zamiast 30cm x 200m z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza oba rozmiary rękawa z odpowiednim przeliczeniem ilości.

36. Pakiet 2 - poz. 23,24,40,41,42,45-48,50, Pakiet 3 - poz.14,17,18,20,21;                

      Pakiet 4 -  poz.10,11, 20,21

       Ze względu na wysoki koszt próbek oraz niewielkie zapotrzebowanie roczne prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenie próbek na rzecz załączenia do oferty katalogów oferowanego asortymentu.

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek.

Z uwagi na otrzymane protesty i dużej ilości pytań dotyczących przedmiotu zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na 16.11.2006r. 

Godzina złożenia i otwarcia bez zmian. 

                                                                                           Z poważaniem







1
4

