Szpital Powiatowy                                                                     Radomsko, dn. 07.11.2006r.
97-500 Radomsko

ul.P. Wyszyńskiego 14

tel.   0-44 685 47 16

fax    0-44 685 47 01

Oferenci biorący udział w postępowaniu  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego    w Radomsku

W trakcie postępowania przetargowego na dostawę ww. przedmiotu zamówienia wpłynęły  od Oferenta następujące pytania:

Pytania I Oferenta :

1. Pakiet  nr 1 

poz. 1 Czy Zamawiający dopuszcza igłę w rozmiarach 0.4 x 19 mm ?

Odp. : Tak
poz. 16 – 18, 20,21   Czy Zamawiający dopuszcza tolerancje w średnicach zewnętrznych kaniuł w nim zgodnie, ze stosowną norma ISO 10555 – 5 dotyczącej standaryzacji kaniul w ramach stosowanej  jednostki Gauge ?
Odp. : Tak
2. Pakiet  nr 2 

        poz. 13    Czy Zamawiający podając rozmiary rurek, wymaga również rozmiarów co 0,5 ?

Odp. : Nie wymaga

         poz. 14   Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający opis, który ma pojemność 650ml i jest w naszej ofercie odpowiednikiem produktu o pojemności 500ml  z oferty firmy  Tyco ?

Odp. : Nie – większy, cięższy, może spowodować zniszczenie instalacji, obciążenie gniazd tlenowych. Wg wiedzy Zamawiającego poj. 500 ml posiadają również inni Oferenci.

        poz. 16   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie innego rozwiązania niż obrotowa  zastawka także        umożliwiające  całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego.

Odp. : Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie określone w  SIWZ

poz. 17   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do EKG o wymiarach 38 x 45 spełniającej pozostałe wymogi SIWZ

Odp. : Zamawiający podtrzymuje warunki  określone w  SIWZ

poz. 18  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody  na mokrym żelu  spełniającej pozostałe wymogi SIWZ

Odp. : Zamawiający podtrzymuje warunki  określone w  SIWZ

poz. 19   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do o średnicy 55 mm wykonanej z flizeliny na mokrym żelu specjalnie przeznaczonym do badań holterowskich, która zapewnia zarówno lepsze przewodzenie jak i jakość sygnału.

Odp. : Zamawiający podtrzymuje warunki  określone w  SIWZ

3. Pakiet  nr 11 

        poz. 3     Czy Zamawiający dopuści  maskę krtaniową – odpowiednik rurki LTS ( ze światłem umożliwiającym odsysanie z żołądka )?

4. Odp. : Zamawiający nie wyraża zgody na sugerowaną propozycję
5. Pakiet  nr 15 

        poz. 8    Zwracamy się z ponowną prośbą o dopuszczenie możliwość zaoferowania rękawów papierowo – foliowych o wym.  10 cm x 4 cm x 100m. Zgoda Zamawiającego pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty w zakresie pakietu nr 15.

Ponadto nadmieniamy, że Państwa szpital jest obecnie zaopatrywany przez naszą firmę ( na podstawie umowy przetargowej ) w rękawy do sterylizacji charakteryzujące się wspomnianymi powyżej rozmiarami i do tej pory Zamawiający nie miał żadnych zastrzeżeń co do ich jakości czy rozmiarów.

Odp. : Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną propozycję, z uwagi że wcześniejsza  odpowiedź na zadane powyższe pytanie była oczywistą  pomyłką Zamawiającego.  
Pytania II Oferenta :

6. Pakiet  nr 1 

·  poz. 16 – 22 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych w pakiecie Nr 1 lub wyłączenie z w/w pakietu poz. Nr 1 – kaniule i koreczki do venflonów i utworzenie odrębnego pakietu np. Pakietu Nr 1A. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu 

Odp. :  Nie dopuszczamy.
· poz. 16 – 21 :   

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert z kaniulami dożylnymi o rozmiarach średnicy zewnętrznej cewnika ±0,1 mm od zamawianych wg normy PN – EN ISO 10555 – 5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce Gag, a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu.
Odp. :  Tak, dopuszczamy.

6.  Pakiet 1 

· poz. 35  – 36 :
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych w pakiecie nr 1 lub wyłącznie z w/w pakietu pozycji nr 35 i 36 – aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi i utworzenia odrębnego pakietu, np. Pakietu 1B. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakiet.
Odp. :  Nie odpuszczamy.

 7.  Pakiet 2

· poz. 1  – 2 :
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych w pakiecie nr 2 lub wyłączenie z w/w pakietu pozycji nr 1 i 2- rurki intubacyjne i utworzenie odrębnego pakietu np. Pakietu nr 2A. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w przetagu Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odp. : Nie dopuszczamy.

8. Pakiet 2

· poz. 40  :
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych w pakiecie nr 2 lub wyłączenia % w/w pakietu pozycji nr 40 - zestaw do drenażu klatki piersiowej i utworzenie odrębnego pakietu np. Pakietu nr 2B.Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w przetargu Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odp. : Nie dopuszczamy.

 Poz. 40 Prosimy o wyrażenie zgody na  zaoferowanie drenażu 3 komorowego z komorą o poj. 2500ml. Odp. NIE

9. Pakiet 2

· poz. 44  :
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych w pakiecie nr 2 lub wyłączenie 2 w/w pakietu pozycji nr 44 - zestaw do odsysania pola operacyjnego i utworzenie odrębnego pakietu np. Pakietu nr 2C.
 Odp. : Nie dopuszczamy

10. Pakiet 2

· poz. 47  :
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych w pakiecie nr 2 lub wyłączenie z w/w pakietu pozycji nr 47 - bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej i utworzenie odrębnego pakietu np. Pakietu nr 20..Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w przetargu Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.
Odp. : Nie dopuszczamy

11. Pakiet 2:
poz. 47

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie bezpiecznego zestawu do punkcji opłucnej wyposażonego w

strzykawkę o pojemności 50ml ,worek o pojemności 2000ml z zaworem spustowym, bezpieczną igłę oraz kranik

trójdrożny.

Odp. Nie, przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ

12.Pakiet  nr 2  poz. 48 i 49

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych w pakiecie nr 2 lub wyłączenie z w/w pakietu pozycji nr 48 i 49 - pojemnik i jednorazowe wkłady workowe i utworzenie odrębnego pakietu np. Pakietu nr 2E.Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w przetargu Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odp. Nie dopuszczamy
13.  Pakiet nr 2 poz. 47
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wielorazowego pojemnika o pojemności 2000 ml z możliwością
mechanicznego czyszczenia w temp,85°C lub sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C.

Odp. Zamawiający w poz.47 nie wymaga pojemników

14. Pakiet nr 2 poz. 49

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na jednorazowe wkłady workowe o pojemności 2 litrów spełniających

następujące warunki:

- uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister

- skonstruowany w sposób, który przy wymianie wkładu będzie wymagał odłączenia od pokrywy jedynie drenu pacjenta

- powinien być wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem

- powinien posiadać szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym

· powinien umożliwiać łatwe łączenie w tandem

Odp. Zamawiający wymaga przedmioty zgodnie z SIWZ
15.Paragraf 7 pkt. 1 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w razie zwłoki w dostawie towaru w wysokości 0,5% wartości dostawy. Zapis traki sprzeczny jest z art. 5 K C oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  w projekcie umowy.

12 .Paragraf 7 pkt. 2 wzoru umowy brzmi:Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy opóźnienie w wydaniu towaru przekroczy 20 dni. Z treści tego punktu wynika że Zamawiający zapewnia sobie płynność dostaw bez konieczności terminowego regulowania zapłat za dostarczony sprzęt Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie regulował w terminie płatności za dostarczony sprzęt .Wykonawca wówczas może wstrzymać dostawy do czasu uregulowania płatności. W takim przypadku w /w zapis pozwala Zamawiającemu na odstąpienie od umowy i naliczenie Dostawcy kar umownych w wysokości 10%.Taki zapis w umowie sprawia iż umowa nie jest korzystna dla obu stron tak Zamawiającego jak i Dostawcy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze wzoru umowy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  w projekcie umowy.

13. Pakiet nr l pozycja 1-10Czy Zamawiający dopuści igły 0,45x12?

Odp. Nie

14.Czy Zamawiający w/w pozycjach ma na myśli sztuki czy opakowania? Jeśli sztuki to czy

Zamawiający dopuści opakowania po 100 szt.?

Odp. Tak, sztuki  i dopuszcza 100 szt. w opakowaniu.

15.Pakiet nr l pozycja 25-26 pozycja 28-31

Czy Zamawiający w/w pozycjach ma na myśli sztuki czy opakowania? Jeśli sztuki to czy

Zamawiający dopuści opakowania po 100 szt.?

Odp. Tak, sztuki i dopuszczamy opak. po 100 szt
16. Pakiet nr l pozycja 27 Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę 50/60 ml?
Odp. Zamawiający wymaga strzykawki  wg. zapisu  w SIWZ
17. Pakiet nr l pozycja 34 Czy Zamawiający pisząc „ Przedłużacze do pomp infuzyjnych cienkie" miał na myśli standardowe?

Odp. Zamawiający wymaga przedłużaczy cienkich o długości 1,5m wg. SIWZ.
18. Pakiet nr l poz.35-36 Czy Zamawiający pisząc aparaty do przetaczania miał na myśli przyrządy?

Odp. Zamawiający wymaga aparatów zgodnie z  SIWZ. 

19. Pakiet nr l poz. 16 –24 Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w w/w pozycjach dopuści kaniule dożylne kompatybilne, lecz niekoniecznie tego samego producenta

Odp.  Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia  zgodnie z SIWZ.

20.Pakiet nr l poz. 16 -18 i 20-21 - Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne nie posiadające „samodomykającego się" korka prtu bocznego u pozostałych parametrach nie zmienionych?
Odp. Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

21. l*akiet nr l poz. 23-24 Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny tylko z optycznie widocznym indykatorem, zamiast z indykatorem wyczuwalnym i optycznym?

Odp. Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.
22. Pakiet nr 6 poz. l, 4, 5 Czy Zamawiający w/w pozycjacii miał na myśli określając w rubryce ilość: ilość par czy ilość opakowań?

Odp.  Zamawiający podaje ilość par ( w opakowaniach po 100 szt )
23. Pakiet 13
Czy Zamawiający dopuści papier krepowany pakowany po 125szt z odpowiednim przeliczeniem?
Odp. Tak, dopuszczamy papier krepowany pakowany po 125szt z odpowiednim przeliczeniem
24.Pakiet 15 Prosimy o wydzielenie z w/w pakietu pozycji nr 10.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie.     

25. Pakiet 15 pozycja 13
Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli rękaw bez fałdy 30 x 200, czy z zakładką? Jeżeli tak to prosię o dokładny rozmiar rękawa?

  Odp. Zamawiający wymaga rękawa z zakładką o wym. 30 x6x200m lub 30x8 x200m

26. Pakiet nr 2 poz. 17-24 Prosimy o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 17-24 i utworzenie odrębnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.
  27.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanych wyrobów do obrotu i używania na terenie RP 

 Odp. Zgodnie z SIWZ

28.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie ilości próbek, biorąc jednocześnie pod uwagę zmniejszenie kosztów jakie Oferenci będą musieli ponieść przygotowując przedmiotową ofertę przetargową. 

Odp. Zamawiający  wymaga dostarczenia próbek w ilości niezbędnej do oceny jakości przedmiotu zamówieni  i w przypadku jednego asotrymentu np. strzykawki 2 ml, 5 ml. 10 ml, 20 ml oferowane są od tego samego producenta - Oferent powinien złożyć l sztukę próbki z każdego rozmiaru.

                                                                                                            Z poważaniem







PAGE  
5

