Szpital Powiatowy                     
                                                                    Radomsko, 2006.11.09 

97-500 Radomsko

ul. P.Wyszyńskiego 14

tel. 044  685 47 16

fax 044  685  47 01

Oferenci biorący udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  Szpitala Powiatowego   w Radomsku

W trakcie postępowania przetargowego na dostawę w/w przedmiotu zamówienia wpłynęły od Oferentów następujące pytania :

1.  Czy w pakiecie 12 poz. 11 zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiast uchwytu mocującego cewnik uchwytu do mocowania filtra zewnątrzopnowego?

 Odp. Tak

2. Pakiet 12 poz.11 – Jaki rodzaj cewnika ma posiadać zestaw zewnątrzoponowy ?

 Odp. Zamawiający wymaga cewnika o standardowej twardości z miękką końcówką ostatnie 3mm.

3. Pakiet 12 poz. 11 – Jaki rodzaj łącznika ma zawierać zestaw do ZOP?

Odp. Zamawiający wymaga zatrzaskowy, ograniczający manipulację na łączeniu cewnika z filtrem zop.

4. Czy zamawiający dopuści z pozycj 12-14 igły ze szlifem typu Pencil Point ?

Odp. Tak

5. Czy w pakiecie 12 poz. 16-17 systemy kraników trójdrożnych mają mieć różnokolorowe pokrętła ?

Odp. Tak

6. Czy w pakiecie 12 poz. 18,19,21  zestawy do wkłuć centralnych mają posiadać rozwiązanie umożliwiające włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki, możliwość lokalizacji przy pomocy EKG oraz prowadnicę niklowo – tytanową odporną na załamania ?

Odp. Tak

7. Czy w pakiecie 12 pozycja 13 zamawiający dopuszcza igłę ze szlifem typu atraucan ?

Odp. Zamawiający dokonuje poprawki. Zamawiający  miał na myśli igłę ze szlifem typu atraucan zamiast podanej Whitacre i takiej wymaga.

8. Czy w pakiecie 8 pozycja nr 19 zamawiający wymaga przyrządu typ Mini Spike z samodomykającą się zatyczką oznaczoną kolorem określającym rodzaj wbudowanego filtra i automatyczną zastawkę otwierającą wypływ płynu tylko przy dołączonej strzykawce ?

        Odp. Tak

9. Czy w pozycji 1,2,12,13,14 zamawiający dopuszcza igły w długościach 88mm zamiast podanych 90 mm ?

Odp. Tak

10. Zamawiający podał w pakiecie 12 pozycji 8 manometry .Czy chodzi o skale       

      wielorazowego użytku i w jakiej ilości ?

  Odp. Tak, zamawiający oczekuje skal wielorazowego użytku w ilości 5 szt. Zamawiający dodaje w pakiecie 12 pozycje 8, pozycję nr 8a, która brzmi: Skale wielorazowego użytku do pomiaru OCŻ ze wskazówką punktu zero- ilość 5 szt.

11. Czy w pakiecie 12 pozycja 16,17 Zamawiający wymaga dostarczenia zaoferowania wraz z systemami kraników uchwytów do mocowania i w jakiej ilości ?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga uchwytów do mocowania systemów z kranikami w ilosci 5 szt, które pozwalają mocować rampy z kranikami i skale do OCŻ. W związku z tym  Zamawiający  dodaje w pakiecie pozycję 17a, która brzmi: Uchwyt do mocowania ramp i skal do OCŻ – ilość 5 szt.

12. Czy w pakiecie 12 pozycja 26 zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie w formie  automatycznej bezpiecznej zastawki łącznika dającej szczelne połączenie   z  przedłużeniem  14 cm ?

       Odp. Tak

13. Pakiet nr 15 poz.13  Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie

w    poz. 13  rękawa papierowo- foliowego z zakładką zgodnego z normą PN EN 868-3 i PN EN 868-5 w rozmiarze 30cmx6,5cmx100m z odpowiednim przeliczeniem do zgłoszonych potrzeb.

Odp. Zamawiający dopuszcza  w poz. 13 rękaw  papier- foliowy z zakładką o wym. 30 cmx 6,5 cm x100 m z odpowiednim przeliczeniem.

14. Pakiet nr 15 poz.13 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji rękaw papierowo-foliowy z zakładką 30cm x 8cm x 100m  z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Zamawiający dopuszcza  w poz. 13 rękaw  papier- foliowy z zakładką o wym. 30 cmx 8 cm x100 m z odpowiednim przeliczeniem.

       Zamawiający w  odpowiedziach na pytania oferentów  z dnia 07.11.2006r.: pkt.25 dot. Pakietu 15 poz. Miał ma myśli dopuszcza rękaw z papier- foliowy z zakładką o wym. 30 cmx 8 cm x200 m lub 30cm x 6cm x 200m.
                                                                                            Z poważaniem

1
1

