Szpital Powiatowy                                                                     Radomsko, dn. 13.11.2006r.
97-500 Radomsko

ul.P. Wyszyńskiego 14

tel.   0-44 685 47 16

fax    0-44 685 47 01

Oferenci biorący udział w postępowaniu  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego    w Radomsku

W trakcie postępowania przetargowego na dostawę ww. przedmiotu zamówienia wpłynęły  od Oferenta następujące pytania:

Pytania I Oferenta :

1. Pakiet  nr 15 

     Czy Zamawiający wymaga aby rękawy papierowo – foliowe posiadały zgrzew fabryczny wielokrotny, wielorowkowy, czy  zgrzew  jednolity płaski ?

Odp. : Zamawiający wymaga, aby  rękawy papierowo – foliowe posiadały zgrzew 

fabryczny wielokrotny i wielorowkowy.
Czy można zaoferować rękawy papierowo – foliowe, które nie posiadają nadrukowanego pełnego wymiaru nominalnego, tylko nadrukowany kod identyfikacyjny na podstawie  którego pełny wymiar nominalny można odczytać z katalogu  ?

Odp. : Nie
        Czy można zaoferować rękawy papierowo – foliowe z napisami umieszczonymi z tyłu na papierze?

Odp.   Nie 

2. Pakiet  nr 15 poz. 13

        Czy  można zaoferować w poz. Nr 13 rękaw papierowo – foliowy 30 cm x 6,5 cm x 100m ?

Odp. : Tak

        Ile mb rękawa należy dostarczyć Zamawiający i z jakich pozycji do oceny jakości ?

Odp. : Do wszystkich pozycji z pakietu 15 wymaga się 50 cm próbek.
Pytania II Oferenta :

Pakiet  nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający  dopuszcza w  miejsce badań dokumenty wystawione przez producenta potwierdzające, że oferowane rękawice nie wywołują alergii typu I i IV

Odp. : Zamawiający nie dopuszcza sugestii oferenta. 

Pytania III Oferenta :

Pakiet  nr 1 poz. 3,6,7
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek ze względu  na ich duże gabaryty ? Wykonawca dołączy do oferty foldery dotyczące w/w przedmiotu zamówienia.

Odp. : Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w celu określenia jakości.

Pakiet  nr 5 poz. 3

 Czy Zamawiający miał na myśli 40 pojedynczych krążków ?

Odp. :  Tak, Zamawiający miał na myśli 40 pojedynczych krążków

       Pakiet  nr 10 poz. 1 :

         Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na stolik MAYO o rozmiarach 80 x 140 cm ?
Odp. :  Tak, dopuści.
Pakiet  nr 10 poz. 11 :

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w kolorze zielonym?

Odp. :  Nie, dopuszcza.

 Pakiet  nr 10 poz. 12 :

Czy Zamawiający wymaga ochraniaczy na buty foliowych czy włókninowych?

Odp. :  Wymaga włókninowych.

 Pakiet  nr 10 poz. 13 :

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pościeli o składzie : powłoka 210 x 150,  powłoczka     80 x 70, prześcieradło 200 x 150?

Odp. :  Tak, dopuszcza.

 Pakiet  nr 10 poz. 15 :

Czy Zamawiający  dopuszcza serwetę niejałową?

Odp. :  Wymaga sterylne.

                                                                                 Z poważaniem







PAGE  
2

