  / pieczęć oferenta /                                                                

                                                                                                                                  .............................., data .....................
FORMULARZ     CENOWY

                                                                                    dla  Szpitala Powiatowego   Radomsku

PAKIET  IX

	Lp.
	Przeznaczenie środka dezynfekcyjnego
	Wymagana ilość roztworu użytkowego

w  litrach
	Oferowana ilość stężonego środka 
	Wielkość opakowania
	Ilość opak.
	Cena jedn. netto w  zł.
	Wartość netto w zł. 
	VAT %
	Wartość brutto w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Środek do dezynfekcji  endoskopów 
	            -      

     
	240 litrów
	
	
	
	
	
	


Okres związania z ofertą wynosi 30 dni

Warunki:
     Środek do dezynfekcji endoskopów :

· spektrum działania : B , V ( w tym HIV , HCV , HBV ) , F , Tbc

· na bazie aldehydu glutarowego 

· maksymalny czas do osiągnięcia ww spektrum 1h

· preparat do wielokrotnego użytku w ciągu maksymalnie 14 dni

· paski testowe przeznaczone do kontrolowania minimalnego stężenia skutecznego roztworu

                                                                                                                                     ...................................................................

                                                                                                                                                         / podpis i pieczęć oferenta /
