Szpital Powiatowy                                                                                      Radomsko, dn. 22.03.2007r.
97-500 Radomsko

ul.P. Wyszyńskiego 14

tel.   0-44 685 47 16

fax   0-44 685 47 01

Oferenci biorący udział w postępowaniu  w trybie przetargu nieograniczonego        na dostawę  nici chirurgicznych  dla Szpitala Powiatowego               

  w Radomsku.
W trakcie postępowania przetargowego na dostawę ww. przedmiotu zamówienia wpłynęły  od Oferentów następujące pytania:

Pytanie 1.  Dotyczy § 7 pkt 1 wzoru umowy,  który  zawiera  informacje, że:

                   „Zamawiający może  naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości  0,5 % wartości  niezrealizowanej  części zamówienia  za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru „  Taki zapis w umowie  sprzeczny  jest z art. 5 KC oraz  art. 139 ust .1 ustawy Prawo zamówień publicznych  i sprawia ,że  strony umowy  nie sa równoprawne  gdyż w przypadku dokonania  nieterminowej realizacji płatności  za dostarczony towar przez Zamawiającego , Dostawca nalicza odsetki  jedynie w wysokości  ustawowej. Dlatego też wnosimy o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1 %

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  w umowie.
Pytanie 2. Dotyczy § 4 pkt 1 wzoru umowy,  

                 Prosimy o określenie terminu dostawy na  min.5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie  krótszym niż proponowany, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem  odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  w umowie.

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości wymaganych saszetek w pakiecie 4 

                 w poz. nr 5

Odp.  Ilość w pakiecie 4 w poz. nr 5  -   604

Pytanie 4. Proszę o dopuszczenie w pakiecie 9 poz.2 igły o dł. 18 mm lub igły o krzywiźnie 

                 koła  ½ ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie 9 poz.2 igły o dł. 18 mm lub igły 

         krzywiźnie koła ½
Z poważaniem







1
1

