Szpital Powiatowy                                                                                      Radomsko, dn. 23.03.2007r.
97-500 Radomsko

ul.P. Wyszyńskiego 14

tel.   0-44 685 47 16

fax   0-44 685 47 01

Oferenci biorący udział w postępowaniu  w trybie przetargu nieograniczonego        na dostawę  nici chirurgicznych  dla Szpitala Powiatowego               

  w Radomsku.

W trakcie postępowania przetargowego na dostawę ww. przedmiotu zamówienia wpłynęły    od Oferentów następujące pytania:

1.   Czy w Pakiecie l Zamawiający dopuści:
a/ nici wchłaniałne plecione powlekane, wchłaniające się między 56-70 dniem
o średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok.80% po 2 tygodniach i 30%
po 3 tygodniach od implantacji z zaznaczeniem, że początkowa, wyjściowa
wytrzymałość na rozciąganie wynosi 140%, co powoduje, że prosimy o dopuszczenie
nitki efektywnie mocniejszej, gdyż 80% ze 140% wyjściowych daje 112% w drugim
tygodniu, a w 3-cim tygodniu wartość ta wynosi 42%

Odp.  Tak, Zamawiający  dopuszcza.

b/ w poz. l igłę dł. 37mm, niepogrubioną, jednakże dostosowaną grubością do nitki
oraz aplikacji, jakim jest dedykowana taka konfiguracja materiału szewnego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

c/ w pozycjach 3,4,5 i 6 nitkę dł. 75cm, czyli dłuższą aniżeli wymagana?
75cm to długość dla nitek standardowa, co można też zauważyć w pozostałych
pakietach tego postępowania

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza
2.   Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 Pakietu l nitkę grubości O lub wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji z Pakietu 1.
Zamawiana ilość saszetek (12 szt), aczkolwiek niekwestionowalna, jest niewielka, a pozostawienie tej pozycji w pakiecie oraz niewyrażenie zgody na zawarte w pytaniu l poropzycje stanowi istotne ograniczenie konkurencji, spowodowane niemożnością złożenia oferty przez inne, w tym i naszą Firmę, będącą potentatem w zakresie produkcji materiałów szewnych, co pozostaje w sprzeczności z koncepcją zakupu najtańszych nici, jaką to ideę wyraził Zamawiający, określając kryteria oceny ofert -100% cena.
.               Odp.    Nie, Zamawiający nie dopuszcza
3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pozycji l Pakietu 10 igły okrągłej 
                 niepogrubionej.

                Odp.  Tak, Zamawiający dopuszcza

4. Czy w  pakiecie 1 w poz.7 Zamawiający dopuści igłę okrągłą pojedynczą 

o krzywiźnie 5/8 koła i nitkę o długości 75 cm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści w  pakiecie 9 poz.1 igłę o kształcie 3/8 koła ( reszta parametrów bez zmian) ?

   Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający sprawdzi zgodność zaoferowanych nici ( parametry podtrzymywania  tkankowego  w opisie pakietów) na podstawie dołączonych oryginalnych ulotek handlowych? Jeśli tak, to czy wymagane będzie dołączenie tychże ulotek do oferty?

   Odp.  W przypadku wątpliwości  co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wystąpi o udostępnienie ulotek handlowych

                                                                                                                                   Z  poważaniem                         







