Szpital Powiatowy 
                                                                                       Radomsko 17.04.2007 r.

97-500 Radomsko

ul. P.Wyszyńskiego 14

tel.044  685 47 04

fax 044  685 47 01







Oferenci biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Szpitala Powiatowego w Radomsku.

W trakcie postępowania przetargowego na  ww. przedmiot zamówienia  wpłynęły  od Oferenta następujące pytania:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie części zużywalnych do analizatora biochemicznego, niezbędnych do wykonania wymienionych w specyfikacji badań oraz rozszerzenia formularza cenowego o wycenę tych części?
Odp. TAK

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o wartość dzierżawy miesięcznej?

Odp. TAK

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aplikacji odczynnikowych na aparat w pakiecie l i II w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej stronie?

Odp. TAK

4. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jeśli Wykonawca złoży w ofercie zobowiązanie, że oferowane odczynniki posiadają karty „ulotki" w języku polskim? Jeśli nie czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie ulotek odczynników w pakiecie l i II w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej stronie?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie ulotek odczynników w pakiecie l i II w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej stronie

5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferowane odczynniki „Wpisu lub zgłoszenia do rejestru /znak CE/ jeśli Wykonawca zobowiąże się na każde wezwanie Zamawiającego dostarczyć dokumenty dopuszczenia zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych?

Odp. TAK

6. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - „Wymagane będą również karty charakterystyki odczynników zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001 „ O substancjach i preparatach chemicznych" wymagane przez jednostki Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna" -jeśli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie, że dostarczy karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dla odczynników które tego wymagają wraz z umową w formie elektronicznej na nośniku CD?

Odp. TAK
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aparatu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy?

Odp. NIE



Z poważaniem

