  / pieczęć oferenta/                                                                               Załącznik nr 1                                         .............................., data .......
FORMULARZ   CENOWY  DLA  SZPITALA  POWIATOWEGO  W  RADOMSKU

Pakiet nr 1

	Lp.
	Rodzaj oznaczenia.
	Ilość oznaczeń
	Proponowana objętość butelki w ml.
	Cena 

1 oznacz.

netto PLN
	 Cena za 1 opak.

 PLN
	Wartość 

netto PLN
	VAT

%
	Wartość

brutto PLN


	Nr

Katalog.

	1.
	ASPAT 
	5.300
	20-30
	
	
	
	
	
	

	2.
	ALAT 
	7.000
	20-30
	
	
	
	
	
	

	3.
	PAL 
	1.340
	2-10
	
	
	
	
	
	

	4.
	GGTP
	1.140
	5-10
	
	
	
	
	
	

	5.
	AMYLAZA
	3.000
	20-30
	
	
	
	
	
	

	6.
	LDH 
	200
	2-3
	
	
	
	
	
	

	7.
	CK
	300
	2,5 – 3,5
	
	
	
	
	
	

	8.
	GLUKOZA 
	15.300
	200-300
	
	
	
	
	
	

	9.
	MOCZNIK 
	3.800
	 50 – 80
	
	
	
	
	
	

	10.
	KREATYNINA 
	11.800
	40-60
	
	
	
	
	
	

	11.
	CHOLESTEROL 
	7.000
	250-300
	
	
	
	
	
	

	12.
	HDL
	7.200
	40
	
	
	
	
	
	

	13.
	TG
	5.000
	20-30
	
	
	
	
	
	

	14.
	KWAS MOCZOWY
	1.200
	20-30
	
	
	
	
	
	

	15.
	ŻELAZO
	1.500
	20-30
	
	
	
	
	
	

	16.
	TIBC
	30
	20-50
	
	
	
	
	
	

	17.
	WAPŃ  CAŁKOWITY
	 1.000
	20-40
	
	
	
	
	
	

	18.
	FOSFOR
	770
	20-40
	
	
	
	
	
	

	19.
	MAGNEZ
	510
	20-40
	
	
	
	
	
	

	20.
	BILIRUBINA T
	7.600
	40-80
	
	
	
	
	
	

	21.
	BILIRUBINA D
	900
	40-80
	
	
	
	
	
	

	22.
	BIAŁKO CAŁKOWITE
	1.350
	200-250
	
	
	
	
	
	

	23.
	SÓD / POTAS
	     13.500
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	CHLORKI
	800
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	CRP 
	4.000
	3-10
	
	
	
	
	
	

	26.
	RF
	850
	6-10
	
	
	
	
	
	

	27.
	ASO
	750
	6-10
	
	
	
	
	
	

	28.
	OROSOMUKOID
	480
	4-10
	
	
	
	
	
	

	29.
	BIAŁKO W PLYNACH USTROJOWYCH

/ MOCZ, PMR/
	500
	4-10
	
	
	
	
	
	

	30 .
	KWAS MLEKOWY
	500
	4-10
	
	
	
	
	
	

	Ogółem :
	
	
	
	
	


KALIBRATORY

	Lp.
	Kalibratory
	Objętość
	Proponowana objętość butelki w ml.
	Cena  netto

1 opak.


	Wartość netto

PLN
	VAT

%
	Wartość brutto

PLN
	Nr katalogowy

	1.
	MULTIKALIBRATOR
	100 ml
	2-5  ml
	
	
	
	
	

	2.
	BILIRUBINA-KALIBRATOR
	70 ml
	1-2 ml
	
	
	
	
	

	3.
	CHOLESTEROL HDL DIR   CALIBRATOR
	6 ml
	1-2 ml
	
	
	
	
	

	4.
	CRP- KALIBRATOR
	 12 ml
	0,5-1 ml
	
	
	
	
	

	5.
	OROSOMUKOID-KALIBRATOR
	5 ml
	1-2 ml
	
	
	
	
	

	6.
	KONTROLA NORMALNA 1
	570 ml
	2-5 ml
	
	
	
	
	

	7.
	KONTROLA PATOLOGICZNA 1
	570 ml
	2-5 ml
	
	
	
	
	

	8.


	KONTROLA NORMALNA 2
	75 ml
	2-5 ml
	
	
	
	
	

	9.
	KONTROLA PATOLOGICZNA 2
	75 ml
	2-5 ml
	
	
	
	
	

	10.
	CRP-KONTROLA
	40 ml
	1-2 ml
	
	
	
	
	

	11.
	ASO KONTROLA1
	12 ml
	1-2 ml
	
	
	
	
	

	12.
	ASO KONTROLA 2
	12 ml
	1-2 ml
	
	
	
	
	

	13.
	RF KONTROLA
	12 ml
	1-2 ml
	
	
	
	
	

	Ogółem :


	
	
	
	


Okres związania ofertą wynosi  30 dni .

Parametry graniczne dla analizatora biochemicznego kompatybilnego z analizatorem Konelab 20i:

1. Wydajność nie mniejsza niż 200 oznaczeń fotometrycznych na godzinę.

2. Całkowicie otwarty system odczynnikowy

3. Oprogramowanie w języku polskim.

4. Chłodzenie odczynników na pokładzie.

5. Możliwość wykonania wszystkich testów załączonych w formularzu cenowym.

6. Moduł ISE-elektrody / Na, K,Cl/ bezobsługowe, pomiar potencjometrii bezpośredniej

7. Możliwość ciągłego uzupełniania odczynników bez przerywania pracy aparatu.

8. Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych –wstępnego i dodatkowego po przekroczeniu liniowości testu.

9. oferowane odczynniki muszą mieć zastosowanie do analizatora Konelab 20i oraz analizatora zaoferowanego przez Wykonawcę / należy dostarczyć autoryzowane aplikacje na aparat Konelab 20i/

10. Termin oferowanych odczynników winien wynosić minimum 7 miesięcy od daty dostawy

UWAGA !

Wymagania jakie muszą być spełnione, aby zapewnić prawidłowe wykorzystanie odczynników pod względem merytorycznym i ekonomicznym  oraz wymagania  SANEPIDU 

1. Kalibratory, niezbędne do prowadzenia kalibracji wykonywanych badań biochemicznych,

/ elektrolity, enzymy, substraty, białka specyficzne/ . Materiały te są niezbędne przy kalibracji i kontroli jakości.

2. Dla wszystkich oznaczeń wymagane są aplikacje odczynnikowe na aparat .

3. Zestawy odczynnikowe powinny posiadać ocenę powtarzalności i odtwarzalności w postaci wyliczonych średnich i współczynników zmienności  

4. Zapewnienie  bezpłatnych usług serwisowych na okres  trwania umowy na aparat biochemiczny.

5.  Karty „ulotki” do odczynników powinny być w języku polskim

6. Wymagane będą również karty charakterystyki odczynników zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001  „ O substancjach i preparatach chemicznych” wymagane przez jednostki WSSE

7. Wpis lub zgłoszenie do rejestru / Znak CE/

8. Niezbędne jest uwzględnienie przez Wykonawców odczynników odpowiedniej ilości bezpłatnych okresowych  przeglądów serwisowych  dla w/w analizatorów  biochemicznych  w oparciu o autoryzowany, dysponujący oryginalną  dokumentacją serwisową  i częściami zamiennymi serwis- wymagane oświadczenie na piśmie.

9. W przypadku awarii aparatu niezbędny przyjazd serwisu w czasie do 48 godzin od chwili zgłoszenia .

10. Oferent zabezpieczy warunki pracy analizatora wynikające z instrukcji użytkowania analizatora / wilgotność, temperatura/ poprzez dostarczenie zewnętrznego klimatyzatora












                    /pieczęć imienna i podpis /










Załącznik  1

  / pieczęć oferenta/                

                                                                                                   





    .............................., data .......
FORMULARZ   CENOWY  DLA  SZPITALA  POWIATOWEGO  W  RADOMSKU

Pakiet nr 2

	Lp.
	Rodzaj oznaczenia.
	Ilość oznaczeń
	Proponowana objętość butelki w ml.
	Cena 

1 oznacz.

netto PLN
	 Cena za 1 opak.

 PLN
	Wartość 

netto PLN
	VAT

%
	Wartość

brutto PLN


	Nr

Katalog.

	
	ASPAT 
	1.380
	20-30
	
	
	
	
	
	

	
	ALAT 
	1.530
	20-30
	
	
	
	
	
	

	
	AMYLAZA
	1.560
	20-30
	
	
	
	
	
	

	
	GLUKOZA 
	5.200
	200-300
	
	
	
	
	
	

	
	MOCZNIK 
	2.600
	 50 – 80
	
	
	
	
	
	

	
	KREATYNINA 
	4.350
	40-60
	
	
	
	
	
	

	
	BILIRUBINA T
	3.100
	40-80
	
	
	
	
	
	

	
	BILIRUBINA D
	2.000
	40-80
	
	
	
	
	
	

	
	ELEKTROLITY
	4.760
	
	
	
	
	
	
	

	
	CRP
	1.360
	3-10
	
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	
	


KALIBRATORY

	Lp.
	Kalibratory
	Objętość
	Proponowana objętość butelki w ml.
	Cena  netto

1 opak.


	Wartość netto

PLN
	VAT

%
	Wartość brutto

PLN
	Nr katalogowy

	1.
	MULTIKALIBRATOR
	70 ml
	2-5  ml
	
	
	
	
	

	2.
	BILIRUBINA-KALIBRATOR
	30 ml
	1-2 ml
	
	
	
	
	

	3.
	CRP- KALIBRATOR


	 6 ml
	0,5-1 ml
	
	
	
	
	

	4.
	KONTROLA NORMALNA 1
	70 ml
	2-5 ml
	
	
	
	
	

	5.
	KONTROLA PATOLOGICZNA 1
	70 ml
	2-5 ml
	
	
	
	
	

	6.
	CRP KONTROLA


	32 ml
	1-2 ml
	
	
	
	
	


AKCESORIA  1

	Lp.
	Akcesoria
	Ilość w szt.
	Proponowana 

wielkość opakowania
	Cena  

1 opak.

netto
	Wartość netto

PLN
	VAT

%
	Wartość brutto 

PLN
	Nr katalogowy

	1.
	KUWETY   DO KONELABA 20 i
	3.000
	500-1.200 szt
	
	
	
	
	

	2.
	KUBKI   DO KONELABA  20i   

  0,5 ml 
	8.000
	500-1.000 szt
	
	
	
	
	

	3.
	KUBKI   DO KONELABA 20i  - 2 ml
	1.000
	500-1.000 szt
	
	
	
	
	

	Ogółem:


	
	
	
	


AKCESORIA 2  -    DO   MODUŁU   ISE

	Lp.
	Akcesoria
	Ilość w szt.
	Proponowana 

wielkość opakowania
	Cena 

netto 1 opak.


	Wartość netto

PLN
	VAT

%
	Wartość brutto 

PLN
	Nr katalogowy

	1.
	ISE  KALIBRATOR SOLUTION 1
	3.000
	/  4 x 400 ml  /
	
	
	
	
	

	   2.
	ISE KALIBRATOR SOLUTION 2 
	40
	/  2 x 20 ml /
	
	
	
	
	

	3.
	ISE KALIBRATOR SOLUTION 3 
	40
	/  2 x 20 ml /
	
	
	
	
	

	4.
	ROZTWÓR REFERENCYJNY DO ELEKTRODY
	10
	/ 1 X 5 ml /
	
	
	
	
	

	5.
	ROZTWÓR CZYSZCZĄCY
	400
	/ 6 x 120 ml /
	
	
	
	
	

	6.
	ELEKTRODA  K
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	7.
	ELEKTRODA  NA
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	8.
	ELEKTRODA CI
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	9.
	ELEKTRODA REF.
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	Ogółem:


	
	
	
	


AKCESORIA 3  

	Lp.
	Akcesoria
	Ilość w szt.
	Cena  jednostkowa

netto 


	Wartość netto

PLN
	VAT

%
	Wartość brutto 

PLN
	Nr 

katalogowy

	1.
	KONELAB 20 ZESTAW KONSERWACYJNY 6- MIESIĘCZNY
	1 zestaw
	
	
	
	
	

	2.
	KONELAB 20 ZESTAW KONSERWACYJNY 6-MIESIĘCZNY   ISE
	1 zestaw
	
	
	
	
	

	3.
	KONELAB 20 ZESTAW KONSERWACYJNY 12-MIESIECZNY
	1 zestaw
	
	
	
	
	

	4.
	KONELAB 20 ZESTAW KONSERWACYJNY 12- MIESIĘCZNY   ISE
	1 zestaw
	
	
	
	
	

	Ogółem :


	
	
	
	


Okres związania ofertą wynosi  30 dni .

UWAGA !

Wymagania jakie muszą być spełnione, aby zapewnić prawidłowe wykorzystanie odczynników pod względem merytorycznym i ekonomicznym  oraz wymagania  SANEPIDU 

1. Kalibratory, niezbędne do prowadzenia kalibracji wykonywanych badań biochemicznych,

    / elektrolity, enzymy, substraty, białka specyficzne/ . Materiały te są niezbędne przy kalibracji i kontroli jakości.

2. Dla wszystkich oznaczeń wymagane są aplikacje odczynnikowe na aparat KONELAB 20i.

3. Zestawy odczynnikowe powinny posiadać ocenę powtarzalności i odtwarzalności w postaci wyliczonych średnich i współczynników zmienności  

4. Zapewnienie  bezpłatnych usług serwisowych na okres  trwania umowy.

5. Karty „ulotki” do odczynników powinny być w języku polskim

6. Wymagane będą również karty charakterystyki odczynników zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001  „ O substancjach i preparatach chemicznych” wymagane przez jednostki WSSE

7. Wpis lub zgłoszenie do rejestru / Znak CE/

8. Niezbędne jest uwzględnienie przez Wykonawców  odczynników odpowiedniej ilości bezpłatnych okresowych  przeglądów serwisowych  dla w/w analizatorów  biochemicznych  w oparciu o autoryzowany, dysponujący oryginalną  dokumentacją serwisową  i częściami zamiennymi serwis- wymagane oświadczenie na piśmie.

9. W przypadku awarii aparatu niezbędny przyjazd serwisu w czasie do 48 godzin od chwili zgłoszenia.

                                                                       /pieczęć imienna i podpis /

